**Извещение о проведении электронного аукциона**

для закупки №0318300008822000033

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Общая информация** |  |
| Номер извещения | 0318300008822000033 |
| Наименование объекта закупки | Строительство наружного освещения по ул. Шапова в г. Темрюке |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Размещение осуществляет | Уполномоченный органМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| **Контактная информация** |  |
| Организация, осуществляющая размещение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Ответственное должностное лицо | Мойса И. О. |
| Адрес электронной почты | torgitemryuk@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 8(86148) 5-48-78 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | Заказчик: Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района ИНН 2352038000 Место нахождение: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Почтовый адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Контактный телефон: +7 (861-48) 4-42-04 Адрес электронной почты: torgi-tem@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Заводовская Елена Ивановна Контрактный управляющий: Казакова Марина Викторовна |
| **Информация о процедуре закупки** |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | 21.02.2022 09:00 |
| Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 21.02.2022 |
| Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 22.02.2022 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| **Условия контрактов** |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1773353.38 Российский рубль |
| Идентификационный код закупки | 223235203800023520100100330024222414 |
| **Требования заказчиков** |  |
| **1 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА** |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1773353.38 Российский рубль |
| **Финансовое обеспечение закупки** |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | Оплата за 2022 год | Оплата за 2023 год | Оплата за 2024 год | Сумма на последующие годы |
| 1773353.38 | 1773353.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 |
| **Финансирование за счет бюджетных средств** |  |
|

|  |
| --- |
| Российский рубль |
| Код бюджетной классификации | Всего: | Оплата за 2022 год | Оплата за 2023 год | Оплата за 2024 год | Сумма на последующие годы |
| 99205037010180210414 | 1773353.38 | 1773353.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 |
| Источник финансирования | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Краснодарский край, Темрюкский район, г.Темрюк, ул.Шапова |
| Срок исполнения контракта, срок исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта | С момента заключения контракта по 31 мая 2022 года |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | согласно приложению 3 к извещению |
| **Обеспечение заявки** |  |
| Требуется обеспечение заявки |  |
| Размер обеспечения заявки | 17733.53 Российский рубль |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии | согласно приложения 4 к извещению |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800"Номер лицевого счёта" 05183011360"БИК" 010349101"Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района"Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| **Обеспечение исполнения контракта** |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | согласно приложению 5 к извещению |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800"Номер лицевого счёта" 05183011360"БИК" 010349101"Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района"Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| **Обеспечение гарантийных обязательств** |  |
| Требуется обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 17733.53 Российский рубль |
| Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению | согласно приложению 5 к извещению |
| Платежные реквизиты | «Номер расчетного счета» 03232643036511011800«Номер лицевого счета» 05183011360«БИК» 010349101"Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района"Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| **Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта** |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
| **Дополнительная информация** | Информация отсутствует |
| **Объект закупки** |  |
| Российский рубль |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Заказчик** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за единицу измерения** | **Стоимость позиции** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| Переключатели: переменного тока 2ПП-250 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.1 |

 | 1616.70 | 161.67 |
| Переключатели: пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 363.44 | 363.44 |
| Прибор или аппарат | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 781.03 | 781.03 |
| GSM антенна ОВЕН АНТ 2 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 730.65 | 730.65 |
| Модуль Кулон-Ц | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Комплект |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 96876.83 | 96876.83 |
| Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 3771.55 | 3771.55 |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПР. EASY9 3П+H 20кА 400В =S= (max 78) | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 13055.19 | 13055.19 |
| Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп, номинальный ток 40А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 1008.87 | 1008.87 |
| Реле времени: недельное AT3-7R | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 2522.81 | 2522.81 |
| Фотореле ФР-75А | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 647.93 | 647.93 |
| Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием) | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Комплект |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 104036.69 | 104036.69 |
| Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 2271.15 | 2271.15 |
| УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 1294.87 | 1294.87 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.01 |

 | 35069.00 | 350.69 |
| Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно CS10.3)) | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 358.40 | 358.40 |
| Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.02 |

 | 97821.50 | 1956.43 |
| ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Килограмм |

|  |
| --- |
| 0.325 |

 | 154.15 | 50.10 |
| Детали крепления стальные (У106) | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Килограмм |

|  |
| --- |
| 9.6 |

 | 103.03 | 989.09 |
| Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Килограмм |

|  |
| --- |
| 0.03 |

 | 85.67 | 2.57 |
| Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.01 |

 | 14130.00 | 141.30 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бой от разбора фундаментов опор) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 1.44 |

 | 29.44 | 42.39 |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 6 |

 | 876.52 | 5259.12 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 0.937 |

 | 228.95 | 214.53 |
| Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 6 |

 | 1364.23 | 8185.38 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 6 |

 | 2457.63 | 14745.78 |
| Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 114 |

 | 782.56 | 89211.84 |
| Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 1.14 |

 | 97149.88 | 110750.86 |
| Galad Победа LED-151-ШБ1/К150 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 19 |

 | 10389.15 | 197393.85 |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 19 |

 | 1967.65 | 37385.35 |
| Непредвиденные затраты | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Рубль |

|  |
| --- |
| 34771.64 |

 | 1.00 | 34771.64 |
| Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 6 |

 | 1445.16 | 8670.96 |
| Детали крепления стальные (У106) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 45.6 |

 | 103.02 | 4697.71 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 19 |

 | 4257.60 | 80894.40 |
| Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 2320.79 | 2320.79 |
| Прибор или аппарат | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 781.03 | 781.03 |
| Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 10А | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 1377.33 | 1377.33 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 1181.82 | 1181.82 |
| Контактор модульный из двух нормально-открытых контактов по 20 А с катушкой управления 220 В | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 1738.27 | 1738.27 |
| Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 15668.23 | 15668.23 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 562.65 | 562.65 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16-660 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Километр;^тысяча метров |

|  |
| --- |
| 0.005 |

 | 239190.00 | 1195.95 |
| Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.05 |

 | 7553.40 | 377.67 |
| Прибор или аппарат | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 1 |

 | 781.03 | 781.03 |
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 0.24 |

 | 9666.54 | 2319.97 |
| Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.18 |

 | 29723.94 | 5350.31 |
| Короб GPC 35 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 24 |

 | 909.92 | 21838.08 |
| Детали крепления стальные (У-1, У-4) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 13.6 |

 | 103.05 | 1401.48 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.13 |

 | 73626.69 | 9571.47 |
| ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 9.75 |

 | 155.21 | 1513.30 |
| Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 5.59 |

 | 98.35 | 549.78 |
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.04 |

 | 5973.25 | 238.93 |
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 0.08 |

 | 9666.50 | 773.32 |
| Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.26 |

 | 14095.88 | 3664.93 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.39 |

 | 35089.05 | 13684.73 |
| Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна (прим.ES-1500) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.13 |

 | 97796.77 | 12713.58 |
| УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 26 |

 | 1295.31 | 33678.06 |
| Бугель тип I (КС-089-1) (прим. NC20) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 4 |

 | 358.72 | 1434.88 |
| Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70 (применительно 4ПКТп(б)-1-16/25 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Комплект |

|  |
| --- |
| 2 |

 | 2519.72 | 5039.44 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Километр;^тысяча метров |

|  |
| --- |
| 0.0194 |

 | 192158.76 | 3727.88 |
| Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 2 |

 | 1184.39 | 2368.78 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (планировка лишнего грунта) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.018 |

 | 42748.33 | 769.47 |
| Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.19 |

 | 18795.58 | 3571.16 |
| Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 0.3 |

 | 3862.33 | 1158.70 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660 | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Километр;^тысяча метров |

|  |
| --- |
| 0.0306 |

 | 192142.48 | 5879.56 |
| Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.3 |

 | 321.13 | 96.34 |
| Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Кубический метр |

|  |
| --- |
| 1.8 |

 | 563.08 | 1013.54 |
| Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.3 |

 | 9531.67 | 2859.50 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.0054 |

 | 101340.74 | 547.24 |
| Устройство постели при одном кабеле в траншее | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.3 |

 | 8170.00 | 2451.00 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 0.937 |

 | 228.95 | 214.53 |
| Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 42.22.22.110 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Тысяча кубических метров |

|  |
| --- |
| 0.00486 |

 | 50748.97 | 246.64 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 1.44 |

 | 60.66 | 87.35 |
| Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 0.937 |

 | 120.64 | 113.04 |
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.26 |

 | 5968.38 | 1551.78 |
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.02 |

 | 5973.50 | 119.47 |
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 0.04 |

 | 9666.50 | 386.66 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.04 |

 | 73607.00 | 2944.28 |
| ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 5 |

 | 155.18 | 775.90 |
| Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.04 |

 | 97789.25 | 3911.57 |
| Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 3 |

 | 5756.24 | 17268.72 |
| УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 2 |

 | 1295.51 | 2591.02 |
| Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 63.32 |

 | 98.41 | 6231.32 |
| Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.04 |

 | 14098.25 | 563.93 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.12 |

 | 35090.67 | 4210.88 |
| Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно CS10.3)) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 4 |

 | 357.76 | 1431.04 |
| Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (сталь полосовая 4х25 мм оцинкованная) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 0.001618 |

 | 147669.96 | 238.93 |
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 0.52 |

 | 9666.54 | 5026.60 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5-660 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Километр;^тысяча метров |

|  |
| --- |
| 0.095 |

 | 26192.11 | 2488.25 |
| Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 0.02 |

 | 14451.50 | 289.03 |
| Сталь круглая оцинкованная диаметром 18 мм (применительно) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 0.15435 |

 | 147617.49 | 22784.76 |
| Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм (применительно) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |

|  |
| --- |
| 0.0647 |

 | 147618.55 | 9550.92 |
| Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Километр;^тысяча метров |

|  |
| --- |
| 0.58 |

 | 155368.86 | 90113.94 |
| Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Условная единица |

|  |
| --- |
| 12.5 |

 | 1258.38 | 15729.75 |
| Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Кубический метр |

|  |
| --- |
| 0.4 |

 | 11766.85 | 4706.74 |
| Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Километр;^тысяча метров |

|  |
| --- |
| 0.58 |

 | 65440.97 | 37955.76 |
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 0.16 |

 | 9666.56 | 1546.65 |
| Детали крепления стальные (У-1, У-4) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 27.2 |

 | 103.00 | 2801.60 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.02 |

 | 73607.00 | 1472.14 |
| ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 2.5 |

 | 155.18 | 387.95 |
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.08 |

 | 5973.38 | 477.87 |
| УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 2 |

 | 1295.51 | 2591.02 |
| Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Килограмм |

|  |
| --- |
| 31.66 |

 | 98.39 | 3115.03 |
| Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.04 |

 | 14098.25 | 563.93 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.06 |

 | 35090.67 | 2105.44 |
| Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна (прим.ES-1500) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.02 |

 | 97821.50 | 1956.43 |
| Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 12 |

 | 16464.37 | 197572.44 |
| Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,7 м3 | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 8 |

 | 2406.52 | 19252.16 |
| Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 13 |

 | 16464.38 | 214036.94 |
| Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 6 |

 | 8136.38 | 48818.28 |
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.02 |

 | 35069.50 | 701.39 |
| Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 13 |

 | 4119.78 | 53557.14 |
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Сто штук |

|  |
| --- |
| 0.08 |

 | 5973.38 | 477.87 |
| УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  |

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР |

 | Штука |

|  |
| --- |
| 2 |

 | 1295.51 | 2591.02 |

 |
| Итого: 1773353.38 Российский рубль |
| **Преимущества и требования к участникам** |  |
| Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ1. Требования в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 ФЗ-44 к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся объектом закупки, и перечень предоставляемых документов (или копий таких документов): Не установлены. 2. Установлены единые требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ (п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма).2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗУстановлено |
| Ограничения | Не установлены |
| Перечень прикрепленных документов | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**1 Обоснование НМЦК.rar**Проект контракта**1 Проект контракта.rar**Описание объекта закупки**1 Описание объекта закупки.rar**Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке**1 Приложение 5 Требования к содержанию заявки на участие в закупке.docx**Дополнительная информация и документы**1 Приложение 5 Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств.docx2 Приложение 4 Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке.docx3 Приложение 6 Инструкция по заполнению заявки.docx |

**11.02.2022 17:24 (МСК)**