**Извещение о проведении электронного аукциона**

для закупки №0318300008822000033

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Общая информация** |  |
| Номер извещения | 0318300008822000033 |
| Наименование объекта закупки | Строительство наружного освещения по ул. Шапова в г. Темрюке |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Размещение осуществляет | Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| **Контактная информация** |  |
| Организация, осуществляющая размещение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Ответственное должностное лицо | Мойса И. О. |
| Адрес электронной почты | torgitemryuk@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 8(86148) 5-48-78 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | Заказчик: Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района ИНН 2352038000 Место нахождение: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Почтовый адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Контактный телефон: +7 (861-48) 4-42-04 Адрес электронной почты: torgi-tem@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Заводовская Елена Ивановна Контрактный управляющий: Казакова Марина Викторовна |
| **Информация о процедуре закупки** |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | 21.02.2022 09:00 |
| Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 21.02.2022 |
| Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 22.02.2022 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| **Условия контрактов** |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1773353.38 Российский рубль |
| Идентификационный код закупки | 223235203800023520100100330024222414 |
| **Требования заказчиков** |  |
| **1 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА** |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1773353.38 Российский рубль |
| **Финансовое обеспечение закупки** |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего: | Оплата за 2022 год | Оплата за 2023 год | Оплата за 2024 год | Сумма на последующие годы | | 1773353.38 | 1773353.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **Финансирование за счет бюджетных средств** |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Российский рубль | | | | | | Код бюджетной классификации | Всего: | Оплата за 2022 год | Оплата за 2023 год | Оплата за 2024 год | Сумма на последующие годы | | 99205037010180210414 | 1773353.38 | 1773353.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Источник финансирования | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Краснодарский край, Темрюкский район, г.Темрюк, ул.Шапова |
| Срок исполнения контракта, срок исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта | С момента заключения контракта по 31 мая 2022 года |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | согласно приложению 3 к извещению |
| **Обеспечение заявки** |  |
| Требуется обеспечение заявки |  |
| Размер обеспечения заявки | 17733.53 Российский рубль |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии | согласно приложения 4 к извещению |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800  "Номер лицевого счёта" 05183011360  "БИК" 010349101  "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района  "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| **Обеспечение исполнения контракта** |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | согласно приложению 5 к извещению |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800  "Номер лицевого счёта" 05183011360  "БИК" 010349101  "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района  "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| **Обеспечение гарантийных обязательств** |  |
| Требуется обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 17733.53 Российский рубль |
| Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению | согласно приложению 5 к извещению |
| Платежные реквизиты | «Номер расчетного счета» 03232643036511011800  «Номер лицевого счета» 05183011360  «БИК» 010349101  "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района  "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| **Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта** | |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется | |
| **Дополнительная информация** | Информация отсутствует |
| **Объект закупки** |  |
| Российский рубль | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Заказчик** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за единицу измерения** | **Стоимость позиции** | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | | Переключатели: переменного тока 2ПП-250 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 0.1 | | 1616.70 | 161.67 | | Переключатели: пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 363.44 | 363.44 | | Прибор или аппарат | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 781.03 | 781.03 | | GSM антенна ОВЕН АНТ 2 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 730.65 | 730.65 | | Модуль Кулон-Ц | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Комплект | |  | | --- | | 1 | | 96876.83 | 96876.83 | | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука | |  | | --- | | 1 | | 3771.55 | 3771.55 | | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПР. EASY9 3П+H 20кА 400В =S= (max 78) | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука | |  | | --- | | 1 | | 13055.19 | 13055.19 | | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп, номинальный ток 40А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука | |  | | --- | | 1 | | 1008.87 | 1008.87 | | Реле времени: недельное AT3-7R | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука | |  | | --- | | 1 | | 2522.81 | 2522.81 | | Фотореле ФР-75А | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука | |  | | --- | | 1 | | 647.93 | 647.93 | | Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием) | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Комплект | |  | | --- | | 1 | | 104036.69 | 104036.69 | | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 2271.15 | 2271.15 | | УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 1294.87 | 1294.87 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Сто штук | |  | | --- | | 0.01 | | 35069.00 | 350.69 | | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно CS10.3)) | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Штука | |  | | --- | | 1 | | 358.40 | 358.40 | | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Сто штук | |  | | --- | | 0.02 | | 97821.50 | 1956.43 | | ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Килограмм | |  | | --- | | 0.325 | | 154.15 | 50.10 | | Детали крепления стальные (У106) | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Килограмм | |  | | --- | | 9.6 | | 103.03 | 989.09 | | Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Килограмм | |  | | --- | | 0.03 | | 85.67 | 2.57 | | Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.01 | | 14130.00 | 141.30 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бой от разбора фундаментов опор) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 1.44 | | 29.44 | 42.39 | | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 6 | | 876.52 | 5259.12 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 0.937 | | 228.95 | 214.53 | | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 6 | | 1364.23 | 8185.38 | | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 6 | | 2457.63 | 14745.78 | | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 114 | | 782.56 | 89211.84 | | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 1.14 | | 97149.88 | 110750.86 | | Galad Победа LED-151-ШБ1/К150 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 19 | | 10389.15 | 197393.85 | | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 19 | | 1967.65 | 37385.35 | | Непредвиденные затраты | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Рубль | |  | | --- | | 34771.64 | | 1.00 | 34771.64 | | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 6 | | 1445.16 | 8670.96 | | Детали крепления стальные (У106) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 45.6 | | 103.02 | 4697.71 | | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 19 | | 4257.60 | 80894.40 | | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 1 | | 2320.79 | 2320.79 | | Прибор или аппарат | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 781.03 | 781.03 | | Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 10А | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 1377.33 | 1377.33 | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 1181.82 | 1181.82 | | Контактор модульный из двух нормально-открытых контактов по 20 А с катушкой управления 220 В | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 1738.27 | 1738.27 | | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 15668.23 | 15668.23 | | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 562.65 | 562.65 | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16-660 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Километр;^тысяча метров | |  | | --- | | 0.005 | | 239190.00 | 1195.95 | | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 0.05 | | 7553.40 | 377.67 | | Прибор или аппарат | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 1 | | 781.03 | 781.03 | | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 0.24 | | 9666.54 | 2319.97 | | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 0.18 | | 29723.94 | 5350.31 | | Короб GPC 35 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 24 | | 909.92 | 21838.08 | | Детали крепления стальные (У-1, У-4) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 13.6 | | 103.05 | 1401.48 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.13 | | 73626.69 | 9571.47 | | ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 9.75 | | 155.21 | 1513.30 | | Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 5.59 | | 98.35 | 549.78 | | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.04 | | 5973.25 | 238.93 | | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 0.08 | | 9666.50 | 773.32 | | Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.26 | | 14095.88 | 3664.93 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.39 | | 35089.05 | 13684.73 | | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна (прим.ES-1500) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.13 | | 97796.77 | 12713.58 | | УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 26 | | 1295.31 | 33678.06 | | Бугель тип I (КС-089-1) (прим. NC20) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 4 | | 358.72 | 1434.88 | | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70 (применительно 4ПКТп(б)-1-16/25 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Комплект | |  | | --- | | 2 | | 2519.72 | 5039.44 | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Километр;^тысяча метров | |  | | --- | | 0.0194 | | 192158.76 | 3727.88 | | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 2 | | 1184.39 | 2368.78 | | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (планировка лишнего грунта) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 0.018 | | 42748.33 | 769.47 | | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 0.19 | | 18795.58 | 3571.16 | | Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 0.3 | | 3862.33 | 1158.70 | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660 | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Километр;^тысяча метров | |  | | --- | | 0.0306 | | 192142.48 | 5879.56 | | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица | |  | | --- | | 0.3 | | 321.13 | 96.34 | | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Кубический метр | |  | | --- | | 1.8 | | 563.08 | 1013.54 | | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица | |  | | --- | | 0.3 | | 9531.67 | 2859.50 | | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица | |  | | --- | | 0.0054 | | 101340.74 | 547.24 | | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Условная единица | |  | | --- | | 0.3 | | 8170.00 | 2451.00 | | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 0.937 | | 228.95 | 214.53 | | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 42.22.22.110 |  | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | Тысяча кубических метров | |  | | --- | | 0.00486 | | 50748.97 | 246.64 | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 1.44 | | 60.66 | 87.35 | | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 0.937 | | 120.64 | 113.04 | | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.26 | | 5968.38 | 1551.78 | | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.02 | | 5973.50 | 119.47 | | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 0.04 | | 9666.50 | 386.66 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.04 | | 73607.00 | 2944.28 | | ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 5 | | 155.18 | 775.90 | | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.04 | | 97789.25 | 3911.57 | | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 3 | | 5756.24 | 17268.72 | | УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 2 | | 1295.51 | 2591.02 | | Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 63.32 | | 98.41 | 6231.32 | | Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.04 | | 14098.25 | 563.93 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.12 | | 35090.67 | 4210.88 | | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно CS10.3)) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 4 | | 357.76 | 1431.04 | | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (сталь полосовая 4х25 мм оцинкованная) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 0.001618 | | 147669.96 | 238.93 | | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 0.52 | | 9666.54 | 5026.60 | | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5-660 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Километр;^тысяча метров | |  | | --- | | 0.095 | | 26192.11 | 2488.25 | | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 0.02 | | 14451.50 | 289.03 | | Сталь круглая оцинкованная диаметром 18 мм (применительно) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 0.15435 | | 147617.49 | 22784.76 | | Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм (применительно) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | |  | | --- | | 0.0647 | | 147618.55 | 9550.92 | | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Километр;^тысяча метров | |  | | --- | | 0.58 | | 155368.86 | 90113.94 | | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Условная единица | |  | | --- | | 12.5 | | 1258.38 | 15729.75 | | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Кубический метр | |  | | --- | | 0.4 | | 11766.85 | 4706.74 | | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Километр;^тысяча метров | |  | | --- | | 0.58 | | 65440.97 | 37955.76 | | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 0.16 | | 9666.56 | 1546.65 | | Детали крепления стальные (У-1, У-4) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 27.2 | | 103.00 | 2801.60 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.02 | | 73607.00 | 1472.14 | | ЗП6, ЗП2М | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 2.5 | | 155.18 | 387.95 | | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.08 | | 5973.38 | 477.87 | | УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 2 | | 1295.51 | 2591.02 | | Хомуты стальные, стяжки | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Килограмм | |  | | --- | | 31.66 | | 98.39 | 3115.03 | | Зажим плашечный | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.04 | | 14098.25 | 563.93 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.06 | | 35090.67 | 2105.44 | | Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна (прим.ES-1500) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.02 | | 97821.50 | 1956.43 | | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 12 | | 16464.37 | 197572.44 | | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,7 м3 | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 8 | | 2406.52 | 19252.16 | | Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 13 | | 16464.38 | 214036.94 | | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 6 | | 8136.38 | 48818.28 | | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.02 | | 35069.50 | 701.39 | | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 13 | | 4119.78 | 53557.14 | | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Сто штук | |  | | --- | | 0.08 | | 5973.38 | 477.87 | | УПЗ-16-а | 42.22.22.110 |  | | | |  | | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР | | Штука | |  | | --- | | 2 | | 1295.51 | 2591.02 | | |
| Итого: 1773353.38 Российский рубль | |
| **Преимущества и требования к участникам** |  |
| Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ  1. Требования в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 ФЗ-44 к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся объектом закупки, и перечень предоставляемых документов (или копий таких документов): Не установлены. 2. Установлены единые требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ (п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма).  2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ  Установлено |
| Ограничения | Не установлены |
| Перечень прикрепленных документов | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**  1 Обоснование НМЦК.rar  **Проект контракта**  1 Проект контракта.rar  **Описание объекта закупки**  1 Описание объекта закупки.rar  **Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке**  1 Приложение 5 Требования к содержанию заявки на участие в закупке.docx  **Дополнительная информация и документы**  1 Приложение 5 Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств.docx  2 Приложение 4 Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке.docx  3 Приложение 6 Инструкция по заполнению заявки.docx |

**11.02.2022 17:24 (МСК)**