О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Темрюкское городское  поселение

Темрюкского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Общая информация

Оглавление

Предисловие	3

1. Перспективные показатели развития Темрюкского городского поселения для разработки программы	5

1.1. Характеристика муниципального образования	5

1.1.1. Территория	5

1.1.2. Климат	6

1.1.3. Административное деление	8

1.1.4. Численность и состав населения	8

1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования	11

1.1.6. Доходы населения	23

1.1.7.  Характеристика существующего состояния жилищного фонда	25

1.1.8. Планы и программы развития Темрюкского городского поселения	26

1.2. Прогноз численности Темрюкского городского поселения	26

1.3. Прогноз развития Темрюкского городского поселения	28

1.4. Прогноз развития застройки Темрюкского городского поселения	32

1.5. Прогноз изменения доходов населения	37

2. Памятники истории и культуры	37

3. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	40

Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» осуществлена разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа).

Разработка Программы велась, исходя из сроков реализации Генерального плана Темрюкского городского поселения, определяющего основные направления развития поселения и основные проектные решения на расчётный срок. Мероприятия для дальнейшей реализации программы на перспективу будут доработаны после разработки и утверждения генерального плана поселений на следующий срок, предусмотренный законодательством. Разработка Программы организована администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края, осуществлялась ООО «Проектный институт территориального планирования».

Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией Темрюкского района Краснодарского края, Администрацией Темрюкского городского поселения, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории муниципального образования.

На основании Программы должны быть сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, необходимые для финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов, используемых для захоронения (утилизации) бытовых отходов.

В результате реализации Программы:

- будут проведена модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования;

- снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Темрюкского городского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г.  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Темрюкского района.

- Программа социально-экономического развития Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края.

- .Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края.

- Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности».

- Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности».

- «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г.

1. Перспективные показатели развития Темрюкского городского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Территория

Темрюкское городское поселение входит в состав муниципального образования Темрюкский район. Темрюкский район расположен на Таманском полуострове в юго-западной части Краснодарского края и граничит на западе через Керченский пролив с Крымским полуостровом, на юго-востоке – с федеральным курортным регионом Анапа, на востоке – со Славянским районом Краснодарского края. С севера территория района омывается Азовским, а с юга Черным морями. Темрюкский район организован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. с выделением его из состава Анапского района. На территории 1956,5 км2 проживают 115,3 тыс. человек (на 1 января 2007г.). Плотность населения составляет 58,7 человек на 1 км2. По этим показателям район занимает соответственно 13, 9 и 20 место среди районов и городов края.

Темрюкское городское поселение расположено в северной части Темрюкского района Краснодарского края и граничит на юге с Краснострельским сельским поселением, на юго-западе – со Старотитаровским, на западе с Голубицким сельским поселением, на востоке – с Курчанским сельским поселением, на северо-востоке – со Славянским районом. Естественной границей территории поселения на севере является Азовское море. Площадь городского поселения составляет 297,4 км2. Плотность населения – 125 чел./ км2 .

Географическое положение района, особенности климатических условий определили развитие основного направления сельскохозяйственного производства – виноградарство и виноделие. Ведущими отраслями также являются – портовый комплекс, добыча рыбы и ее переработка.

Рекреационная отрасль района представлена сетью рекреационных учреждений сезонного значения, размещаемых по побережью Азовского и Чёрного морей, общей ёмкостью 8,4 тыс. мест, около 50% которых сосредоточено в ст. Голубицкой, расположенной в 5км от г. Темрюка и используемых для морского отдыха, как населением района, так и туристами других регионов.

На территории района размещаются морские торговые порты «Темрюк» (международного класса) и «Порт Кавказ», оказывающие в последнее время существенное влияние на экономику района.

Промышленное производство сосредоточено в основном в районном центре.

Положение Темрюкского городского поселения в низовьях Кубани в непосредственной близости от Темрюкского залива Азовского моря и ряда других лиманов определяет неблагоприятные инженерно-геологические условия и возможность появления на её территории катастрофических природных явлений. Поселение окружают преимущественно земли сельскохозяйственного назначения, преобладающие и на территории всего Темрюкского района.

Из 195,6 тыс.га территории района на земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан приходится более 62%.

Специфической особенностью района является наличие значительных земель водного фонда (около 20%) и практическое отсутствие земель лесного фонда.

1.1.2. Климат

Территория Темрюкского городского поселения относится к западной подобласти степей атлантико-континетальной области умеренного пояса. Расположение подобласти в непосредственной близости к границам умеренной и субтропической зон определяет столкновение здесь различных циркуляционных систем, в конечном счете, определяющих изменчивость погоды.

Открытая с севера, расположенная внутри Евразийского континента устьевая область Кубани является районом абсолютного преобладания континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне  воздушные массы, под воздействием подстилающей поверхности, в короткие сроки перерождаются в континентальные.

При рассмотрении циркуляционных факторов, действующих в различные сезоны года, установлены следующие закономерности формирования климата.

В холодный период года происходит антициклогез в Сибири, и образуется средиземноморский минимум с черноморской депрессией. Взаимодействие этих двух барических образований в основном и определяет весь погодный комплекс в этот период.

По мере увеличения размеров Сибирского максимума возрастает повторяемость вторжений холодных воздушных масс из района Западной Сибири и Казахстана.

В тоже время над поверхностью Средиземного моря на полярном фронте зарождаются циклоны, приносящие в восточное Приазовье теплый и влажный воздух. Смена восточных ветров западными создает типичные для зимнего периода резкие контрасты погоды.

С наступлением весны характер циркуляционных процессов резко изменяется. Область высокого давления в Азии сокращается, что создает благоприятные условия для проникновения в восточное Приазовье западных теплых и влажных воздушных масс.

Все возрастающий поток солнечной радиации определяет основные летние атмосферные процессы – прогрев континентального воздуха и его трансформацию в тропический, чему в значительной мере способствует преобладание антициклональной циркуляции, связанной со становлением Азорского максимума.

Осенью происходит перестройка барических образований на зимний лад.

В целом климат Восточного Приазовья является континентальным с теплым летом и умерено мягкой зимой.

Расположение территории в относительно низких широтах обуславливает интенсивный приток солнечной радиации, в связи с этим, характерной особенностью климата является обилие солнечного света и тепла. Годовая продолжительность солнечного времени составляет 2 000–2 400 часов, сумма температур выше 00С колеблется от 3 450 до 3500. Величина радиационного баланса изменяется от 40-50 ккал/см2 в летние месяцы, снижаясь в зимние до 0,2-0,3 ккал/см2. В течение 10-11 месяцев в году радиационный баланс положителен.

Территория относиться к наиболее засушливой зоне, среднегодовое количество осадков распределяется равномерно (от 26 до 67,3 мм), несколько в меньшем размере выпадая в весенние месяцы (26-48 мм). Однако в многолетнем разрезе колебания среднемесячного количества осадков может изменяться в значительных пределах (от 0 – 7 мм до 70 – 107 мм и даже до 169 - 277 мм). В теплый период года (апрель-октябрь) их сумма составляет 145-285 мм.

В вековом ходе годовых значений атмосферных осадков выделяется три примерно равнозначных минимума в 1934 -1936 гг., 1950 -1953 гг., 1965 -1967 гг. и лишь отдельные годы с повышенной увлажненностью: 1939-1940 гг., 1955 -1956 гг., 1968 г., 1986 г. Засушливый период 1945 -1950 гг., где не отмечено ни одного года с повышенной или средней увлажненностью.

Среднемноголетнее количество дней с интенсивными осадками  – 15,2.

Характер выпадения атмосферных осадков преимущественно ливневый и при высоких летних температурах, они почти полностью затрачиваются на испарение. Недостаточное увлажнение, в сочетании с сильными ветрами, создают в летний период предпосылки для возникновения суховеев различной интенсивности. Испарение с водной поверхности (среднее за многолетний период) с апреля по ноябрь равно 840 мм, с поверхности суши – 487 мм.

Величина средних давлений воздуха изменяется от 1010,6 мб в июле до 1013,4 мб в декабре и в среднем за год составляет – 1016,4 мб.

Внутригодовая динамика основных климатических параметров по метеостанциям г. Темрюка приведена в таблице1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1

| Климатические данные | Период наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| Среднемесячная температура воздуха (С0) | Средне- многолетний | -0,9 | 0,5 | 4,3 | 10,8 | 16,4 | 20,4 | 23,1 | 22,4 | 17,8 | 11,2 | 7,0 | 2,9 | 11,5 |
| Месячное и годовое количество осадков (мм) | Средне- многолетний | 44,6 | 33,7 | 37,0 | 35,9 | 49,1 | 45,6 | 32,8 | 49,5 | 42,5 | 40,3 | 50,2 | 59,7 | 520,9 |
| Средний дефицит влажности воздуха (мм) | Средне- многолетний | 1,12 | 1,43 | 1,53 | 3,5 | 6,7 | 10,5 | 8,1 | 8,3 | 5,2 | 3,8 | 1,42 | 1,74 | 4,44 |

Ветровой режим территории: в холодный период года преобладают ветры восточных и северо-восточных румбов, в теплое время года – южные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра равна 4,0 м/сек.

Число дней с сильными ветрами в году достигает 28, в летнее время 4-8 дней. Максимальная скорость ветра достигает 35-40 м/сек, эти ветры определяют режим сгонно-нагонных явлений. С сильными ветрами (15 м/сек) связаны пыльные бури. За последние годы наблюдается тенденция к снижению среднемесячных и среднегодовых скоростей ветра.

В зимние месяцы устойчивого морозного периода не бывает,  среднемесячная температура колеблется от 0,50С в феврале до – 0,9 в январе, однако в холодные годы абсолютный минимум может доходить до – 290С. Среднемесячная температура в июле составляет 23,10С, абсолютный максимум температуры может достигать 430С. В теплый период года (апрель-октябрь) среднемесячная температура воздуха составляет 17,40С.

Снежный покров на данной территории характеризуется значительной неустойчивостью. Заморозки чередуются с оттепелями и дождями, уничтожающими снежный покров. Появляется он обычно в конце декабря и окончательно сходит в начале марта. Мощность снежного покрова, как правило, незначительная.

1.1.3. Административное деление

В соответствии с законом «Об установлении границ муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского поселения, сельских поселений и установления их границ», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 01 апреля 2004 года № 685-КЗ, образовано Темрюкское городское поселение в составе Темрюкского района.

Согласно данному закону, муниципальное образование Темрюкский район наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Темрюк.

Темрюкское городское поселение, как муниципальное образование, имеет в своём составе следующие населенные пункты: город Темрюк, поселок Октябрьский, хутор Орехов Кут, поселок Южный Склон.

1.1.4. Численность и состав населения

Численность населения Темрюкского городского поселения по состоянию на 01.01 2008 года составила 37196 человек, в том числе:

- городское население 36189 человек;

- сельское население 1007 человек.

Далее в таблице представлена динамика численности населения г. Темрюка за период с 1995 по 2008 г.

##### Динамика численности населения

##### Таблица 1.1.4.1

| Годы | Общая численность населения, чел. | Абсолютный прирост (убыль) населения, чел. | Абсолютный прирост (убыль) населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1995 | 35600 |  |  |
| 2000 | 35400 | -200 | -0,56 |
| 2001 | 35700 | 300 | 0,84 |
| 2002 | 35700 | 0 | 0 |
| 2003 | 36100 | 400 | 1,11 |
| 2004 | 35900 | -200 | -0,56 |
| 2005 | 35800 | -100 | -0,28 |
| 2006 | 35700 | -100 | -0,28 |
| 2007 | 35500 | -200 | -0,56 |
| 2008 | 36200 | 700 | 1,93 |
| ИТОГО |  |  | 1,64 % |
| Среднегодовой коэффициент прироста |  |  | 0,18 % |

Из данных представленной таблицы видно, что численность населения г. Темрюка имеет скачкообразный характер, но в целом прослеживается незначительный  прирост.

Показатели рождаемости и смертности

Таблица 1.1.4.2

| Годы | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Естественный прирост (убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2000 | 330 | 567 | -237 |
| 2001 | 337 | 578 | -241 |
| 2002 | 345 | 640 | -295 |
| 2003 | 334 | 644 | -310 |
| 2004 | 390 | 680 | -290 |
| 2005 | 416 | 673 | -257 |
| 2006 | 375 | 666 | -291 |
| 2007 | 372 | 743 | -371 |
| 2008 | 389 | 738 | -349 |
| 2009 | 434 | 766 | 332 |
| Итого |  |  | -2973 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатель естественного прироста населения отрицательный, и средняя величина убыли  за период с 2000 по 2009 г.г. составляет:

2973 : 9 =330,3 чел./год.

Показатели миграции населения г. Темрюка

Таблица 1.1.4.3

| Годы | Прибыло, чел. | Убыло, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2000 | 1040 | 651 | 389 |
| 2001 | 829 | 625 | 204 |
| 2002 | 760 | 499 | 261 |
| 2003 | 583 | 523 | 60 |
| 2004 | 591 | 527 | 64 |
| 2005 | 570 | 424 | 146 |
| 2006 | 728 | 422 | 306 |
| 2007 | 705 | 490 | 215 |
| 2008 | 774 | 484 | 290 |
| 2009 | 711 | 398 | 313 |
| Итого |  |  | 2248 |

Ежегодный (средний) прирост населения г. Темрюка за счет миграции составляет:

2248 : 9 =249,7 чел./год.

Демографическая ситуация в городском поселении за последние 9 лет повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Среди основных проблем:

- высокая естественная убыль населения, т.е. высокая смертность и низкая рождаемость;

- относительно быстрые темпы «старения» населения, высокая нагрузка на трудоспособное население, создаваемая пенсионерами (численность пенсионеров к численности населения в трудоспособном возрасте составляет 30 %).

Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на территории поселения не более 2,8.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Характерной демографической особенностью Темрюкского городского поселения, как и Краснодарского края, в целом, является наличие на его территории высокой миграции. Благодаря регулярному притоку мигрантов даже в самые неблагополучные в отношении естественного воспроизводства населения годы, численность жителей Темрюкского городского поселения оставалась относительно стабильной

Стоит отметить, что реальный приток мигрантов значительно больше, но данные статистики не учитывают нелегальных трудовых мигрантов.

Таким образом, проведенный анализ развития демографической ситуации Темрюкского городского поселения показал, что:

- в последние годы прослеживается тенденция увеличения численности населения;

-высокая естественная убыль населения практически всегда восполняется миграционным приростом;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о незначительном естественном приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что вызывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения достаточно высока (61,1 % от общей численности), что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов территории.

Далее в таблице более наглядно представлен возрастной состав Темрюкского городского поселения на 01.01.2008 года.

Структура возрастного состава населения Темрюкского городского поселения

Таблица 1.1.4.5

| № п/п | Возрастная структура населения | 2008 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел. | % |
| 1 | Дети от 0 до 6 лет | 2752 | 7,4 |
| 2 | Дети от 7 до 18 лет | 5014 | 13,48 |
| 3 | Население от 18 до 29 лет | 5063 | 13,62 |
| 4 | Население от 30 до 39 лет | 5079 | 13,65 |
| 5 | Население от 40 до 49 лет | 5424 | 14,58 |
| 6 | Население от 50 до 60 лет | 7015 | 18,86 |
| 7 | Население старше 60 лет | 6849 | 18,41 |
| Итого: |  | 37196 | 100 |

1.1.5. Экономическое состояние муниципального образования

Развитие экономики любого образования, в том числе и Темрюкского городского поселения, неразрывно связано с общей стратегией развития региона и страны в целом.

Темрюк, обладая исключительными природно-климатическими возможностями, имеет существенный резерв развития в курортно- оздоровительной сфере услуг.

Уникальный и еще далеко не разработанный историко-археологический пласт древней Тамани, имеющий международное значение, исторические места, связанные с именами апостола Андрея Первозванного, равноопостальских Кирилла и Мефодия, эпохой античной культуры, влияние таких имен как Суворов, Лермонтов, Пушкин, грандиозные бои за Кавказ во время Великой Отечественной войны -все это позволяет считать туристическое направление развития Темрюка,  одним из наиболее перспективных.

Развитие экономики любого образования, тем более такого незначительного в плане занимаемой площади, как Темрюкское городское поселение, неразрывно связано с общей стратегией развития региона и страны в целом.

На развитие отраслей хозяйственного комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района оказывают безусловное влияние государственные меры по выработке единой экономической политики, формированию условий и рычагов экономического регулирования, федеральные целевые программы, национальные проекты.

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района функционировало 712 предприятий всех форм собственности (с учетом малых предприятий).

Из них по основным видам деятельности:

-   41 промышленных предприятий;

-   38 строительных организаций;

-  167предприятий торговли и общественного питания;

-   41 предприятия связи и транспорта;

-     3 сельскохозяйственных предприятий;

-  422 прочих.

Состоит на учете в налоговой инспекции 2354 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.

В структуре базовых отраслей экономики района наибольший удельный вес занимают:

Промышленное производство – 19,3%

Строительство – 14,5 %.

Транспорт и связь -10,4%

Розничная торговля-15,5%

Транспортный комплекс – является одним из важных и наиболее перспективных составляющих экономики Темрюкского района. Его основа – морские порты Темрюк и Кавказ и строящийся порт Тамань в районе мыса Железный Рог.

Морской порт Темрюк  расположен в южной части Азовского моря в Темрюкском заливе, в двух милях от устья реки Кубань. Порт Темрюк открыт для международного грузового сообщения. Транспортные коммуникации: автомобильная и железная дороги с ж./д. станцией «Темрюк» Северо-Кавказской железной дороги. Расстояние до города 4 км, до ближайшего аэропорта г. Анапа – 45 км. Развито автобусное сообщение из г. Темрюк до городов Краснодара, Ростова, Сочи, Новороссийска, порта Кавказ. Имеются все службы, регулирующие портовую деятельность.

Перспективы развития экономики Темрюкского городского поселения Темрюкского района базируются на развитии порта Темрюк. В настоящий момент в порту ведут хозяйственную деятельность  следующие стивидорные компании, имеющие собственные причалы:

- ОАО «Морской торговый порт Темрюк»

- ООО «Темрюк-Сотра»;

- ЗАО «Кубаньгрузсервис»;

- ООО «КГС-МОЛ»;

- ЗАО «Темрюкский СРЗ»;

Активно реализуют на территории порта новые инвестиционные проекты:

- ООО «Мактрен-Нафта»;

- ООО «Темрюкмортранс»;

Эти предприятия ведут строительство терминалов по перевалке нефтехимических грузов и зерна. Стоит отметить, что ООО «Мактрен-Нафта» в 2007 году построила первый на территории Российской Федерации комплекс по перевалке сжиженных углеводородов (после распада СССР все подобные сооружения оказались на Украине, в Прибалтике), и тем самым открыла в порту Темрюка новое направление перевалки – перевалка СУГ.

Наиболее значимыми предприятиями в порту являются ООО «Темрюкмортранс», ООО «Темрюк-Сотра».

ООО «Темрюкмортранс».  Основным видом деятельности является транспортная обработка грузов. Учредитель компании ОАО «Газпром». Более половины всего грузооборота порта «Темрюк» (55,15 %) приходится, именно на данную компанию. В собственности предприятие имеет 3 причала, из них 2 протяженностью по 145 погонных метра и 1 причал - 90 погонных метра. Выручка от реализации услуг за 2007 год-151,7 млн.руб.

ООО «Темрюк-Сотра» располагает причалом длиной 248 погонных метра и двумя портальными кранами грузоподъемностью 32т и 40 тонн. Рост грузооборота  в прогнозируемом периоде предусмотрен за счет освоения полной проектной мощности причала № 2 протяженностью 420 погонных метра, мощностью 1200 тыс. тонн грузов в год. Выручка от реализации услуг за 2007 год – 72,0 млн. руб.

Несмотря на проблемы, которые стоят на пути развития порта (малые глубины, недостаточность электрических мощностей, слабое развитие подъездных путей), порт Темрюк занимает значительное положение в транспортной инфраструктуре не только края, но и всей страны. В результате развала Советского Союза Россия лишилась более половины портов на Черном и Азовском морях и теперь, когда экономика страны на подъеме, заинтересованность государства в наличии развитого портового хозяйства очевидна. Уровень технической оснащенности, наличие 1394 погонных метров причалов, позволяет на сегодняшний день принимать под одновременную обработку 8 судов класса река-море грузоподъёмностью до 7 тысяч тонн. Ежегодный грузооборот порта Темрюк составляет более  2 млн. тонн. Ежегодный рост грузооборота порта ожидается на уровне 10-15%. Согласно генеральной схеме развития порта планируется довести грузооборот порта до 10 миллионов тонн, протяженность причалов до 7500 погонных метров, построить базу бункеровки судов, вторую очередь причала по перевалке сжиженных углеводородов, специализированные причалы по перевалке наливных, навалочных и контейнерных грузов.

Учитывая стратегическое географическое положение Темрюкского района,  цели и приоритеты Стратегии развития Краснодарского края до 2020 года, где транспортный комплекс края призван внести огромный вклад в решение общефедеральной задачи повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров, дальнейшее развитие Темрюкского городского поселения Темрюкского района должно происходить с учетом образования портовых особых экономических зон.

В этом случае реализация инвестиционных проектов обладает огромным мультипликативным эффектом, т.к. функционирование ПОЭЗ приведет к росту товарооборота,  к строительству новых железнодорожных, автомобильных путей, реконструкции всей транспортной системы, что увеличит и объем пассажирских перевозок, а, следовательно, и приток туристов, повлечет бурное развитие обслуживающих производств, а именно переработки и упаковки товаров в порту. Приток новой рабочей силы ускорит жилищное строительство, развитие внешнеэкономической деятельности привлечет высококвалифицированные кадры в район.

Основными проблемами для развития портового комплекса г. Темрюк являются:

- неразвитая железнодорожная инфраструктура: отсутствуют припортовые железнодорожные станции.

- дефицит энергообеспечения, обусловленный  значительным износом линий электропередач, увеличением электрических нагрузок в связи с бурным развитием объектов водно-транспортного узла, нефтегазовой промышленности.

растущие объемы грузопотоков требуют строительства новых и  реконструкции действующих  автомобильных дорог как федерального, так и регионального значения, а также создания специализированных автотранспортных предприятий.

Автомобильный транспорт.

Протяженность автомобильных дорог в Темрюкском городском поселении – 436,4 км, в том числе краевого значения – 44,5 км, местного –392,2 км.

Развитие транспортной инфраструктуры города обусловлено как положительной динамикой роста экономического потенциала, так и дальнейшим совершенствованием предоставляемых данной отраслью услуг. Одновременно, немаловажным фактором роста объемов на транспорте является продолжающееся повышение тарифов на пассажирские перевозки, вызванное увеличением цен на энергоресурсы и топливо.

Основным специализированным автотранспортным предприятием в районе, выполняющим перевозки пассажиров, является ФГУП «Темрюкская автоколонна №2098». Маршрутная сеть, обслуживаемая ФГУП «Темрюкская АК-2098», состоит из 3 городских, 4 пригородных и 4 внутрирайонных междугородных маршрутов. Подвижной состав включает в себя 31 единицу пассажирского транспорта.  Среднесписочная численность работников на 01.01.2008 года – 98 человек.

В настоящее время маршрутная сеть города насчитывает 6 маршрутов, которые ежедневно обслуживаются 56 таксомоторами. Кроме этого, в городе  зарегистрированы предприятия, оказывающие населению услуги легкового такси: ООО «Метелица», ООО «Тройка», «Пятерочка», «Каскад», «Таксюша».

Наращивание объемов пассажирских перевозок в ближайшее время будет осуществляться значительно медленнее, чем грузовых. И это обстоятельство нельзя рассматривать как негативное. Рост доходов темрючан уже к настоящему времени привел к тому, что более 50 процентов населения в трудоспособном возрасте имеют личный автомобильный транспорт. Тенденция увеличения числа автовладельцев будет сохранена и в последующие годы. Однако именно этот факт указывает на социальную значимость общественного транспорта, ведь основными его пассажирами являются менее обеспеченные слои населения (пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды).

В районе и поселении отсутствуют специализированные предприятия, осуществляющие грузовые перевозки.

На территории Темрюкского городского поселения зарегистрировано более 11500 единицы транспорта.

Железнодорожная инфраструктура Темрюкского городского поселения представлена железнодорожной ветвью «Красная Стрела – Темрюк» протяженностью в пределах поселения  15,2 км и железнодорожной станцией г. Темрюк для осуществления технических функций. Припортовые железнодорожные станции отсутствуют.

Промышленность в структуре экономики Темрюкского городского поселения занимает подразделяется следующие подотрасли:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающие производства;

- производство, распределение тепловой и электроэнергий, газа, воды.

Добыча полезных ископаемых. На территории поселения ведут разведку и добычу месторождений углеводородного сырья 5 предприятий (ООО «НК «Роснефть-Краснодарнефтегаз», ОАО «Нефтебитум», ЗАО «Кубаньнефть-Ресурсы», ООО «Приазовнефть», ООО фирма «Технотон»), разрабатываются месторождение строительного песка (МУП МОЖКХ) и шесть месторождений кирпичных глин и суглинков (ООО «Февраль-Люкс», ООО «ЗСКМ», МУП МОЖКХ, ООО «Стройтех», ОАО а/ф «Южная»). Так же лицензии на добычу песка имеют ООО «АТИС», который планирует строительство технологического комплекса по производству флоат-стекла, ООО «Реверс», ООО «Таманьтрансстрой» и ООО «Регионресурс». ЗАО «Авангард-2» осуществляет добычу песка при очистке лимана Старотитаровский.

Из обрабатывающих производств в поселении преобладает виноделие. Промышленной переработкой винограда на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района занимается 6 винодельческих предприятий: ООО «Кубанские вина», ООО «Коньячный завод Темрюк», ООО «ТД Панагия», ООО «Таманская лоза», ООО «Прохлада», ООО «Кубанские вина». Ими производятся вина виноградные и шампанские, коньяк и коньячные напитки, водка и ликероводочные изделия.

Предприятия уделяют большое внимание качеству производимой продукции. Такие вина как «Мерло», «Каберне-Совиньон» серии «Звезда Тамани» ООО «Кубанские вина»,  коньяки и напитки  ООО КЗ «Темрюк», получили признание и нашли своих потребителей не только в Краснодарском крае, но и за пределами Российской Федерации.  Маркетинговой службой ООО «Кубанские вина» начата разработка документации для отгрузки винодельческой продукции района в США, Европу. Предприятия  ООО ТД «Панагия», ООО «Прохлада», увеличивая объёмы производства, совершенствуют качество производимой продукции.

В Темрюкском районе, в целях популяризации и пропаганды культуры винопития, рекламы виноградного вина, проводится ежегодный праздник «Таманская лоза», который приобретает все большую известность и является объектом развивающегося агротуризма.

Пищевые и перерабатывающие предприятия поселения: ОАО «Молоко», ОАО «Рассвет», ОАО «Труженик моря», ФГУП «Темрюкский осетровый завод». Ассортимент этих производителей: цельномолочная продукция, консервы рыбные.

В отрасли производства, распределения электроэнергии, газа и воды работают предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В сфере водоснабжения и водоотведения работает МУП «ТУ ЖКХ», в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения – МУП «Тепловые сети».

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство  в Темрюкском городском поселении занимает не самые высокие позиции. В поселении растениеводством и животноводством занимаются ГППР «Правобережный», ОАО Агрофирма «Северные сады»; ООО «Темрюкское». По причине того, что 2 последних предприятия находятся в стадии банкротства, фактически действует только одно предприятие – ГУ «Правобережный», которое специализируется на выращивании риса.

На территории городского поселения зарегистрировано 22 крестьянско-фермерских хозяйства, 421 личных подсобных хозяйства, в том числе 135 животноводческого направления.  Земли пайщиков составляют 858 га.

Данное направление направлено на увеличение объемов реализации продукции, произведенной КФХ и гражданами ведущими личное подсобное хозяйство. Это предполагается достичь путем увеличения и удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами хозяйствования АПК.

Виноградорство и виноделие. Темрюкский район – ведущий район промышленного виноградарства Краснодарского края, где сосредоточено свыше 57% всех виноградников региона,  производит более 30% валового сбора винограда в России.

Климатические условия района позволяют возделывание винограда без укрытия на зиму, что делает отрасль менее затратной, она профилирует в сельскохозяйственном производстве и в значительной степени определяет материальное благополучие местного населения. Виноградарство и виноделие являются  отраслями, составляющими основу экономики и налогооблагаемой базы района.

Виноград выращивают 11 агрофирм, 10 тыс. человек работают непосредственно в отрасли, прямо и косвенно связаны с ней 30 тыс. человек, проживающих в районе.

До 1985 года виноградарство и виноделие края развивалось в соответствии с комплексной программой. Площади виноградников в районе были доведены до 32 тыс. га, производство винограда составляло 120-140 тыс. тонн в год, а выработка виноматериалов достигала 7 млн. декалитров.

Из 10 предприятий района непосредственно в Темрюкском городском поселении промышленной переработкой винограда занимается 4 винодельческих предприятий:- ООО «Кубанские вина», ООО «Коньячный завод Темрюк»,  ООО «ТД Панагия», ООО «Прохлада». Ими производятся вина виноградные и шампанские, коньяк и коньячные напитки, водка и ликероводочные изделия.

Предприятия уделяют большое внимание качеству производимой продукции. Такие вина как «Мерло», «Каберне - Совиньон» серии «Звезда Тамани» ООО «Кубанские вина», коньяки и напитки  ООО КЗ «Темрюк», получили признание и нашли своих потребителей не только в Краснодарском крае, но и за пределами Российской Федерации. Маркетинговой службой ООО «Кубанские вина» начата разработка документации для отгрузки винодельческой продукции района в США, Европу. Предприятия ООО ТД «Панагия», ООО «Прохлада», увеличивая объёмы производства, совершенствуют качество производимой продукции.

В Темрюкском районе, в целях популяризации и пропаганды культуры винопития, рекламы виноградного вина, проводится ежегодный праздник «Таманская лоза», который приобретает все большую известность и является объектом развивающегося агротуризма.

Рыбоводство, рыболовство. Рыбоводческая деятельность и рыбная промышленность является основой экономики Темрюкского района. Некогда гремевшая по всей стране отрасль, в настоящее время в Темрюкском районе занимает весьма скромное место.

Основные виды деятельности ОАО «Рассвет»: рыболовство, переработка. Лов рыбы ведется прибрежным промыслом в Черном и Азовском морях, а так же двумя промысловыми судами ПТР «Избербаш» и PC «Неон». Ежегодный объем улова рыбы составляет более 50% улова по Темрюкскому району.

Предприятие участвует в различных конкурсах на поставку рыбной продукции для организаций бюджетной сферы, закупает сырье от сторонних поставщиков, ведет вылов рыбы собственным флотом, ежегодно расширяет свой ассортимент. Налажен выпуск сельди всех видов обработки, рыбы мороженной, охлажденной, вяленной, соленой, кулинарных изделий и т.д.

Основные виды деятельности ОАО «Труженик моря»: рыболовство, рыбоводство. Имеется 515 га прудов, из которых 185 га нагульных прудов не используется, требуется капремонт. Для выращивания товарной рыбы за предприятием закреплено ОТРХ лиман «Малый Ахтанизовский» 850 га, используется по назначению.

Несвоевременное выделение квот на внутренние водоемы, рост цен на энергоносители не позволяют использовать производственные мощности в полном объеме

ФГУП «Темрюкский осетровый рыбоводный завод». Основной вид деятельности: рыбоводство. Имеется 66 га прудов, которые используются для подращивания молоди осетровых.  В 2007 году   в Азовское море выпущено более 2 млн. штук молоди осетровых. Имеется перспектива для дальнейшего развития предприятия.

Основные экономические показатели Темрюкского городского поселения

Таблица1.1. 5.1

| Показатель, единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2011 г. в % к 2010 г. | 2012 год | 2012 г. в % к 2011 г. | 2013 | 2013 г. в % к 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Электроэнергия, включая перерабатывающую блокстанциями, млн. кв/час | 146,0 | 151,0 | 103,4 | 157,2 | 104,1 | 164,7 | 104,8 |
| 2.Материалы стеновые, млн.усл.шт. кирпича | 22,9 | 16,5 | 72,1 | 16,8 | 101,8 | 17 | 101,2 |
| 3. Цельномолочная продукция, тыс.тонн | 3,44 | 2,3 | 66,86 | 0,4 | 17,39 | 0 | 0,0 |
| 4.Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.тонн | 0,0 | 0,018 | 0,00 | 0,005 | 27,78 | 0,0055 | 110,0 |
| 5. Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс.тонн | 3,082 | 4,452 | 144,5 | 4,02 | 90,3 | 4,115 | 102,4 |
| 6. Консервы рыбные, натуральные, туб. | 4856,3 | 14959,7 | 308,0 | 15130 | 101,1 | 15475 | 102,3 |
| 7. Коньяк, тыс. дал. | 55,8 | 83,6 | 149,9 | 58,0 | 69,4 | 59,1 | 101,9 |
| 8. Коньячные напитки и бренди, тыс. дал. | 9,39 | 7,20 | 76,7 | 9,30 | 129,2 | 9,00 | 96,8 |
| 9. Вина игристые и газированные, тыс. дал. | 236,6 | 309,1 | 130,6 | 35,0 | 11,3 | 40,0 | 114,3 |
| 10. Вина натуральные столовые, тыс. дал. | 2294,4 | 1534,0 | 66,9 | 1622,0 | 105,7 | 1671,1 | 103,0 |
| 11. Вина специальные, тыс. дал. | 51,3 | 40,5 | 78,9 | 109,4 | 270,1 | 108,2 | 98,9 |
| 12. Вина плодовые столовые, тыс. дал. | 32,11 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 13. Напитки винные крепостью более 20 градусов, тыс. дал. | 24,8 | 18,2 | 73,4 | 18,0 | 98,9 | 18,1 | 100,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 318,11 | 427,90 | 134,5 | 457,50 | 106,9 | 491,90 | 107,5 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 144,10 | 260,50 | 180,8 | 268,40 | 103,0 | 296,00 | 110,3 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 68,51 | 70,20 | 102,5 | 82,30 | 117,2 | 85,60 | 104,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 105,50 | 97,20 | 92,1 | 106,80 | 109,9 | 110,30 | 103,3 |
| Колличество КФХ | 24 | 24 | 100,0 | 25 | 104,2 | 27 | 108,0 |
| Колличество ЛПХ | 4947 | 4947 | 100,0 | 4948 | 100,0 | 4950 | 100,0 |
| Общая площадь виноградников у сельскохозяйственных предприятий, га | 457,0 | 554,0 | 121,2 | 570,0 | 102,9 | 580,0 | 101,8 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 9,70 | 10,95 | 112,9 | 9,70 | 88,6 | 12,40 | 127,8 |
| в том числе в сельхозпредприятиях, тыс.тонн | 9,50 | 10,70 | 112,6 | 9,50 | 88,8 | 12,20 | 128,4 |
| в КФХ и индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Рис, тыс. тонн | 8,20 | 8,50 | 103,7 | 9,00 | 105,9 | 9,0 | 100,0 |
| в том числе в сельхозпредприятиях, тыс.тонн | 8,20 | 8,50 | 103,7 | 9,00 | 105,9 | 9,0 | 100,0 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 0,43 | 0,30 | 69,1 | 0,42 | 140,0 | 0,42 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0,20 | 0,07 | 35,0 | 0,19 | 271,4 | 0,19 | 100,0 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,13 | 0,13 | 97,0 | 0,13 | 100,0 | 0,13 | 100,0 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,7 | 100,00 | 0,7 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,6 | 100,0 | 0,6 | 100,0 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 3,2 | 3,2 | 100,0 | 3,2 | 100,0 | 3,2 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,4 | 100,0 | 0,4 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 2,8 | 100,0 | 2,8 | 100,0 |
| Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Виноград - всего, тыс. тонн | 2 | 2,5 | 125,0 | 2,6 | 104,0 | 2,6 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 1,9 | 2,4 | 126,3 | 2,5 | 104,2 | 2,5 | 100,0 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 1,8 | 1,9 | 105,6 | 1,9 | 100,0 |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0,9 | 0,82 | 91,1 | 0,76 | 92,7 | 0,76 | 100,0 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,9 | 1,0 | 111,1 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 100,0 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 1,38 | 1,38 | 100,0 | 1,38 | 100,0 | 1,38 | 100,0 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,08 | 0,08 | 100,0 | 0,08 | 100,0 | 0,08 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 1,3 | 100,0 | 1,3 | 100,0 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, голов | 1674 | 1712 | 102,3 | 1684 | 98,4 | 1672 | 99,3 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 941 | 994 | 105,6 | 994 | 100,0 | 1000 | 100,6 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 33 | 38 | 115,2 | 40 | 105,3 | 42 | 105,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 700 | 680 | 97,1 | 650 | 95,6 | 630 | 96,9 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота -коровы,голов | 556 | 564 | 101,4 | 567 | 100,5 | 570 | 100,5 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 346 | 357 | 103,2 | 357 | 100,0 | 358 | 100,3 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 14 | 11 | 78,6 | 13 | 118,2 | 14 | 107,7 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 196 | 196 | 100,0 | 197 | 100,5 | 198 | 100,5 |
| Свиньи, голов | 356 | 339 | 95,2 | 30 | 8,8 | 50 | 166,7 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 26 | 30 | 115,4 | 30 | 100,0 | 30 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 330 | 309 | 93,6 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| Овцы и козы, голов | 170 | 190 | 111,8 | 186 | 97,9 | 186 | 100,0 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 26 | 30 | 115,38 | 38 | 126,67 | 38 | 100,00 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 144 | 160 | 111,11 | 148 | 92,50 | 148 | 100,00 |
| Птица, тысяч голов | 25,8 | 26 | 100,78 | 33,4 | 128,46 | 33,4 | 100,00 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 3,2 | 3,2 | 100,0 | 3,2 | 100,0 | 3,2 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 22,6 | 22,8 | 100,9 | 30,2 | 132,5 | 30,2 | 100,0 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 2178,3 | 2659,4 | 122,1 | 3108,8 | 116,9 | 3598,5 | 115,8 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 175,9 | 232,1 | 131,9 | 255,8 | 110,2 | 284,2 | 111,1 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 1520,1 | 1884,4 | 124,0 | 2129,4 | 113,0 | 2395,1 | 112,5 |
| Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, млн. руб. | 4151,7 | 4811,9 | 115,9 | 5618,0 | 116,8 | 5985,2 | 106,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 2835,1 | 1208,5 | 42,6 | 2688,1 | 222,4 | 3074,0 | 114,4 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, млн. руб. | 446,4 | 511,8 | 114,7 | 548,4 | 107,2 | 581,1 | 106,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн | 78,4 | 49,6 | 63,3 | 51,2 | 103,2 | 53,0 | 103,5 |
| Эффективность использования прудов, ц/га | 1,56 | 0,99 | 63,5 | 1,02 | 103,0 | 1,05 | 102,9 |

Курортно-туристский комплекс.

Тамань - уникальное место для развития санаторно-курортного комплекса. Полуостров омывается водами двух морей – пресного Азовского и соленого Черного. Береговая линия составляет около 220 км. Причем в отличие от хорошо освоенных пляжных зон Черноморского побережья края, Темрюкское побережье освоено в незначительной степени.

Темрюкский район, благодаря исключительному геополитическому и геофизическому расположению, обладает практически неограниченной и не в полной мере востребованной базой природных ресурсов.

Тамань – практически единственный в России приморский регион, спо-собный обеспечить отдых и оздоровление людей с низким и средним уровнем доходов и популярность этого региона растёт из года в год.

На территории муниципального образования Темрюкский район расположены 73 предприятия курортно-туристического комплекса, в том числе 4 пансионата (1126 мест), 2 автокемпинга (370 мест), 5 учреждений санаторного типа (868 мест) и 4 лагеря на время каникул (800 мест). Общая вместимость –7982 мест; в т.ч. детские – 2571 мест.

Не смотря на хорошо развитый в районе курортно-туристский сектор экономики на территории Темрюкского городского поселения нет ни одного санаторно-курортного учреждения. Тем не менее, в поселении имеются предпосылки для развития курортно-рекреационной сферы, совмещающей отдых, лечение и туризм, а также сопутствующих ей функций.

1.1.6. Доходы населения

Средняя зарплата по региону составляет 15-20 тыс. рублей (официальная цифра – 18214 руб.) Портовские работники, рабочие судоремонтного завода, работники в сфере гостинично-туристического обслуживания, финансисты и строители могут похвастаться более высокими окладами,  а вот труд в сфере медицины и образования оплачивается достаточно низко (10-12 тыс. руб.).

Показатели доходов  населения (в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития Темрюкского   городского поселения)

Таблица 1.1.6.1.

| Показатель, единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2011 г. в % к 2010 г. | 2012 год | 2012 г. в % к 2011 г. | 2013 | 2013 г. в % к 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 38,030 | 38,984 | 102,5 | 39,159 | 100,5 | 39,322 | 100,4 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб. | 10279 | 10598 | 103,1 | 12147 | 114,6 | 13708 | 112,9 |
| Численность экономически активного населения,тыс.чел. | 22,633 | 22,650 | 100,1 | 22,989 | 101,5 | 22,990 | 100,0 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 12,900 | 14,300 | 110,85 | 16,800 | 117,5 | 17,400 | 103,6 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 14861 | 16377 | 110,2 | 19159 | 117,0 | 21191 | 110,6 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 13,918 | 13,944 | 100,2 | 13,945 | 100,0 | 13,948 | 100,0 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, руб. | 5550 | 7016 | 126,4 | 7122 | 101,5 | 7531 | 105,7 |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 159 | 191 | 120,1 | 155 | 81,2 | 146 | 94,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1,0 | 0,9 | 90,0 | 0,8 | 88,9 | 0,8 | 100,0 |
| Численность работников на предприятиях(полный круг), тыс.чел | 15,351 | 14,772 | 96,2 | 14,830 | 100,4 | 14,900 | 100,5 |
| Численность работников на предприятиях (крупные и средние) тыс. чел. | 12,382 | 11,963 | 96,6 | 12,010 | 100,4 | 12,050 | 100,3 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 341,1 | 616,4 | 180,7 | 644,4 | 104,5 | 206,0 | 32,0 |
| Убыток предприятий, млн. руб. | 550,4 | 449,7 | 81,7 | 163,2 | 36,3 | 153,4 | 94,0 |
| Прибыль (убыток) – сальдо, млн. руб. | -209,2 | 166,7 | -79,7 | 481,2 | 288,7 | 52,6 | 10,9 |
| Фонд оплаты труда, млн. руб.(полный круг) | 2532,3 | 2789,4 | 110,2 | 3272,3 | 117,3 | 3621,5 | 110,7 |
| Фонд оплаты труда (крупные и средние) млн.руб. | 2247,6 | 2387,3 | 106,2 | 2761,2 | 115,7 | 3064,2 | 111,0 |

1.1.7.  Характеристика существующего состояния жилищного фонда

Жилищный фонд Темрюкского городского поселения  на 2012 год составляет 997,6 тыс. м2 общей площади: в том числе: в жилых  домах( индивидуально определенных зданий)- 618,9 тыс. м2  и многоквартирных жилых домах – 378,7 тыс. м2

Жилищный фонд Темрюкского городского поселения

Таблица 1.1.7.1

| Наименование | № строки | Общая площадь жилых помещений-всего, тыс м2 | В том числе: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | В том числе: в многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд-всего | 01 | 997,6 | 618,9 | 378,7 |
| В том числе в собственности: частой | 02 | 981,5 | 618,9 | 362,6 |
| из нее: граждан | 03 | 969,1 | 618,6 | 350,5 |
| юридических лиц | 04 | 12,4 | 0,3 | 12,1 |
| государственной | 05 | 3,3 |  | 3,3 |
| из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской Федерации –городам федерального значения: Москве | 06 |  |  |  |
| Санкт-Петербургу | 07 |  |  |  |
| муниципальной | 08 | 12,8 |  | 12,8 |
| другой | 09 |  |  |  |
| из строки 01 – всего в том числе по целям использования социального использования | 10 | 16,1 |  | 16,1 |
| специализированный | 11 |  |  |  |
| из него служебные жилые помещения | 12 |  |  |  |
| общежития | 13 |  |  |  |
| индивидуальный | 14 | 981,5 | 618,9 | 362,6 |
| Коммерческого использования | 15 |  |  |  |

1.1.8. Планы и программы развития Темрюкского городского поселения

Основные направления социально-экономического развития Темрюкского городского поселения определены на основе комплексных и целевых региональных и муниципальных программ, других документов стратегического характера, в частности по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Муниципальное образование реализует стратегию и другие документы социально-экономического развития муниципального образования Темрюкского   района направленные на развитие системы коммунальной инфраструктуры, это в первую очередь:

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года;

- Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года.

1.2. Прогноз численности  Темрюкского городского поселения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

На фоне большого числа малых поселений повышенная привлекательность Темрюкского городского поселения для внешних мигрантов сказывается на некотором росте численности его населения, хотя и снижающимися темпами, что крайне редко для малых городов страны.

Несмотря на некоторый дисбаланс в половозрастной структуре населения (высокий удельный вес населения старше трудоспособного, падение естественного прироста) положительное сальдо прироста населения города формируется за счёт механического притока.

Прогноз численности населения Темрюкского городского поселения выполнен методом «передвижки возрастов».

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий, помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Прогнозная оценка численности  населения Темрюкского городского поселения на расчетный срок генерального плана представлен в таблице:

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование | Численность населения |  |  |  | Прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | 1 оч. | ГП | За рас. Срок | 1 оч. | ГП | За рас. Срок |
| 1 | г. Темрюк | 36189 | 45000 | 60000 | 65100 | 8811 | 15000 | 28911 |
| 2 | п. Октябрский | 830 | 850 | 900 | 950 | 20 | 70 | 120 |
| 3 | п. Южный Склон | 177 | 200 | 230 | 250 | 23 | 53 | 73 |
| Итого по г/п |  | 37196 | 46050 | 61130 | 66300 | 8854 | 23934 | 29104 |

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 15-25 лет выполнен с учетом анализа динамики населения городского поселения за последнее 10-летие при возможном изменении удельного веса как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону и показывает незначительные колебания в пределах 55 - 62 тыс. человек.

Увеличение численности сверх определенных выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития городского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленное развитием различных функций города.

Если центральные функции районного масштаба имеют экономический "предел" градообразующей базы города, ограниченный возможностями района, для которого г.Темрюк является центром и достижение этого "предела" может привести к установлению стабильной численности населения города, то дальнейшее развитие промышленной функции (на базе уже накопленного потенциала), функции транспортного узла, внутригородской социальной функции, а также развитие курортно-рекреационной и таможенных функций может привести к заметному росту числа жителей города и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения обслуживающей группы, и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

Планируемый половозрастной состав населения Темрюкского городского поселения представлен в таблице 1.2.2.. Приведенные показатели характеризуют трудовой потенциал территории.

Структура половозрастного состава населения 
Темрюкского городского поселения

Таблица 1.2.2

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 лет | 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 194 | 3271 | 4292 | 4476 | 1756 | 13795 | 10998 | 11401 | 22399 |
| % к общей численности | 9,04 | 11,86 | 12,37 | 4,85 | 38,11 | 30,39 | 31,50 | 61,89 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 050 | 4 096 | 5 337 | 6 231 | 2 316 | 17980 | 13 948 | 14 122 | 28070 |
| % к общей численности | 8,89 | 11,59 | 13,53 | 5,03 | 39,04 | 30,29 | 30,67 | 60,96 |
| 20% сопряженного населения первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 10 | 13 | 15 | 6 | 44 | 35 | 35 | 70 |
| % к общей численности | 8,89 | 11,59 | 13,53 | 5,03 | 39,04 | 30,29 | 30,67 | 60,96 |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 130 | 6 760,0 | 7011 | 8396 | 3048 | 25215 | 18112 | 17803 | 35915 |
| % к общей численности | 11,06 | 11,47 | 13,73 | 4,99 | 41,25 | 29,63 | 29,12 | 58,75 |
| 20% сопряженного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 17 | 18 | 22 | 8 | 65 | 47 | 46 | 93 |
| % к общей численности | 11,06 | 11,47 | 13,73 | 4,99 | 41,25 | 29,63 | 29,12 | 58,75 |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в генеральном плане  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, соответственно, адекватному потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

1.3. Прогноз развития Темрюкского городского поселения

Развитие экономики Темрюкского городского поселения напрямую связано с развитием порта Темрюк. Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове Краснодарского края. Порт принимает суда водоизмещением до 5 тыс. т. с осадкой до 4,6 м, открыт для навигации круглый год.

В настоящее время в границах порта осуществляют деятельность следующие компании: ОАО «Кубанское речное пароходство», ООО «Мактрен-Нафта», ООО «Росхимтрейд», ООО «Мечел-Транс», ЗАО «Темрюк-Сотра», ООО «Союзтранзит», ЗАО «Темрюкский судоремонтный завод», ООО «КГС-мол», ОАО  «Агрорыбсервис», ФГУП «Кубаньводтранссвязь», ОАО «КГС – порт», ОАО «Морской торговый порт Темрюк», ООО «Темрюкмортранс», ООО «Росмортранс –Темрюк», ООО «СТС-Автодор», ООО «Кубань-Терминал», ООО «Инвестиционная Группа «Стайер», Филиал СКЖД ОАО «РЖД», ФГУ «Азчезрыбвод», ФГУ «ЧерАзтехмордирекция», ТФ ФГУП «Росморпорт», ООО «Белый скит».

В порту находятся участки пунктов базирования частей Военно-Морского флота (ВМФ) России, которые не включены в территорию морского порта.

Наиболее значимыми предприятиями в порту являются:

- ООО «Темрюкмортранс» - основной вид деятельности -транспортная обработка грузов. Учредитель компании ОАО «Газпром». Более половины всего грузооборота порта «Темрюк» (55,15 %) приходится, именно на данную компанию. В собственности предприятие имеет 3 причала, из них 2 протяженностью по 145 погонных метра и 1 причал - 90 п.м.

- ООО «Темрюк - Сотра» - располагает причалом длиной 248 п. м и двумя портальными кранами грузоподъемностью 32 т и 40 т. Рост грузооборота в прогнозируемом периоде предусмотрен за счет освоения полной проектной мощности причала № 2 протяженностью 420 п.м, мощностью 1200 тыс.т. грузов в год.

Несмотря на проблемы, которые стоят на пути развития порта (малые глубины, недостаточность электрических мощностей, слабое развитие подъездных путей), порт Темрюк занимает значительное положение в транспортной инфраструктуре не только края, но и всей страны. Уровень технической оснащенности, наличие 1394 п. м причалов, позволяет на сегодняшний день принимать под одновременную обработку 8 судов класса река-море грузоподъёмностью до 7 тысяч тонн.

Согласно генеральной схеме развития порта планируется довести грузооборот порта до 10 миллионов тонн, протяженность причалов до 7500 погонных метров, построить базу бункеровки судов, вторую очередь причала по перевалке сжиженных углеводородов, специализированные причалы по перевалке наливных, навалочных и контейнерных грузов.

В настоящее время, в результате роста объёмов международной торговли, происходит преобразование мировой экономики в единую систему и интеграция деятельности в области перевозок в мировом масштабе. Естественно, что и порты Тамани становятся частью этой огромной, изменяющейся конкурентной системы.

Существует три основных причины, в силу которых порты занимают стратегическое положение в современной производственной, торговой и транспортной системах Таманского полуострова.

Во-первых, порты являются начальными и конечными пунктами морской перевозки. Морским транспортом перевозится наибольшее количество грузов, как в контейнерах, так и навалом. Поэтому, по сравнению со всеми другими   элементами транспортной цепочки, для портов всегда                                                                                                                                                                   характерна самая высокая концентрация грузов. Эта концентрация грузов создает наилучшие возможности для достижения эффекта масштаба, когда                                                                                                                                                                  требуются дополнительные виды промышленной, коммерческой и технической деятельности.

Во-вторых, если между различными континентами (или между странами, отделенными относительно большими географическими расстояниями, что, как правило, обусловливает необходимость морских перевозок) существуют значительные различия в стоимости факторов производства, порты, вполне естественно, становятся той точкой, где преимущества различных факторов производства можно сочетать с наибольшей выгодой.

В-третьих, для мировой торговли порты остаются крупнейшими и наиболее важными пунктами стыковки различных видов транспорта, в которых расположены грузоотправители, экспедиторы, владельцы судов, судовые агенты, распределители грузов, компании по переработке грузов, упаковочные компании, операторы сухопутного транспорта, таможенные органы, грузовые инспекторы, банки, страховые компании и другие соответствующие органы. Таким образом, порты представляют собой и важные информационные центры.

Администрация Темрюкского городского поселения ведет активную работу по созданию необходимых условий для развития порта Темрюк, в том числе по  привлечению инвесторов для создания дополнительных энергетических мощностей, непосредственному участию в построении новых логистических схем и технологий доставки грузов.

С этой же целью в генеральном плане принято решение о включении в границы города Темрюка территории морского порта с целью развития дополнительных площадок терминалов, запланировано строительство железнодорожных и автомобильных транспортных развязок.

Учитывая стратегическое географическое положение Темрюкского района,  цели и приоритеты Стратегии развития Краснодарского края до 2020 года, где транспортный комплекс края призван внести огромный вклад в решение общефедеральной задачи повышения конкурентоспособности международных транспортных коридоров, дальнейшее развитие Темрюкского городского поселения Темрюкского района должно происходить с учетом образования портовых особых экономических зон.

В этом случае реализация инвестиционных проектов обладает огромным мультипликативным эффектом, т.к. функционирование таких экономических зон приведет к росту товарооборота, к строительству новых железнодорожных, автомобильных путей, реконструкции всей транспортной системы, что увеличит и объем пассажирских перевозок, а, следовательно, и приток туристов, повлечет бурное развитие обслуживающих производств: переработка, упаковка товаров в порту; приток новой рабочей силы ускорит жилищное строительство, развитие внешнеэкономической деятельности привлечет высококвалифицированные кадры в район.

Для дальнейшего развития портового комплекса необходимо решение следующих проблем:

1. низкий уровень развития железнодорожной инфраструктуры – отсутствие припортовых железнодорожных станций.

2. дефицит энергообеспечения, обусловленный значительным износом линий электропередачи, увеличением электрических нагрузок в связи с бурным развитием объектов водно-транспортного узла, нефтегазовой промышленности.

3. растущие объемы грузопотоков требуют строительства новых и  реконструкции действующих  автомобильных дорог как федерального, так и регионального значения, а также создания специализированных автотранспортных предприятий.

С целью наращивания экономического потенциала и реализации социальных программ - инвестиционная политика администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района строится на принципе создания для инвесторов благоприятного инвестиционного климата. Во взаимосвязи эти два блока оказывают решающее влияние на повышение качества жизни темрючан - растет их заработная плата, увеличиваются объемы доходов бюджета города, позволяющие все в больших размерах направлять их на реализацию социальных программ.

Наиболее значимыми инвестиционными объектами города являются:

- строительство жилого микрорайона на 12 тыс. населения в районе бывшего зверохозяйства;

- строительство мусороперерабатывающего завода в Западной промзоне города;

- строительство автостанции с торгово-развлекательным комплексом в районе ул.Промышленной;

- реконструкция центрального рынка;

- реконструкция парка им.Пушкина;

- реконструкция летнего кинотеатра «Юбилейный»;

- реконструкция кинотеатра «Спартак»;

- строительство жилого дома по ул.К.Либкнехта;

- строительство жилого микрорайона по ул.Анджиевского;

- реконструкция сквера по ул.Горького;

- строительство туристического комплекса в районе горы Гнилой;

Инвестиционные вложения в эти проекты  сопоставимы с доходной частью нескольких бюджетов городского поселения. Реализация этих проектов позволит ,в основном, решить проблему  занятости населения, и, как следствие, обеспечит повышение его благосостояния и покупательской способности, будет способствовать формированию в Темрюке эластичного рынка товаров и услуг, который в свою очередь будет стимулировать товаропроизводителей поставлять на рынок товары и услуги высокой конкурентоспособности.

Динамичный рост инвестиций в реальный сектор экономики будет способствовать притоку инвестиций в социальную сферу. Привлечение в город инвестиций поможет  решить не только определенные социальные вопросы, но и  позволит Темрюкскому городскому поселению получить в муниципальную собственность жилье и другое недвижимое имущество в рамках долевого участия в инвестиционных проектах.

Реализация намеченной инвестиционной программы будет способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию Темрюка, решению проблем обеспечения занятости, росту доходов населения, расширению налогооблагаемой базы и сбалансированности муниципального бюджета.

В целях привлечения инвестиций администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района сосредоточит свои усилия на:

- формировании инвестиционного имиджа города и создании благоприятного инвестиционного климата;

- поддержке инициатив рыночного сектора экономики;

-мобилизации инвестиционных ресурсов города и обеспечении их эффективного использования путем сопровождения инвестиционных программ и приоритетных социально значимых направлений развития города;

- продвижении инвестиционных проектов и программ предприятий города на российский  инвестиционный рынок;

- содействии предприятиям города в привлечении инвестиций.

1.4. Прогноз развития застройки Темрюкского городского поселения

В составе жилой зоны генпланом были выделены подзоны:

- зона низкоплотной жилой застройки (плотность 24-40 чел/га);

- зона среднеплотной жилой застройки (плотность 130-170 чел/га);

- зона плотной жилой застройки (плотность 170-200 чел/га);

- зона высокоплотной жилой застройки (плотность 200-260 чел/га).

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять следующими типами жилых зданий:

- в зоне низкоплотной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- в зоне среднеплотной жилой застройки – застройка с 2-х квартирными домами с приусадебными участками;

- в зоне плотной жилой застройки – секционными и точечными многоэтажными жилыми домами, 2-4 этажей;

- в зоне высокоплотной жилой застройки – секционными и точечными многоэтажными жилыми домами, 5 этажей и выше.

В целом по поселению данным генпланом предусмотрена значительная урбанизация застройки только в г. Темрюк, что продиктовано экономическими и социальными предпосылками.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Под развитие жилой зоны отведено 1445,2 га территории.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения на расчетный срок выполнен в соответствии с принятой нормативной плотностью и представлен в таблице 1.4.1.

Расчет потребности жилых территорий

Таблица № 1.4.1.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел) |  | Площадь жилых территорий, га |  | Средняя плотность постоянного населения чел./га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | на расч. срок | сущ. | на расч. срок | сущ. | на расч. срок |
| 1 | г. Темрюк | 36188 | 60000 | 902,0 | 1300 | 40,1 | 46,2 |
| 2 | п. Октябрьский | 830 | 900 | 21,4 | 75,4,0 | 38,7 | 11,9 |
| 3 | п. Южный Склон | 177 | 230 | 23,3 | 69,3,0 | 7,6 | 3,3 |
| 4 | х. Орехов Кут | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
|  | Всего | 37196 | 61130 | 946,7 | 1445,2 | 39,3 | 21,5 |

Всего на расчетный срок генпланом предусмотрено 1445,2 га территории жилой зоны.

Таким образом, было  запланировано развитие жилой зоны населенных пунктов Темрюкского городского поселения, в том числе населенных пунктов:

- г. Темрюк – преимущественно в юго-восточном направлении и в юго-западной части города;

- п. Октябрьский – в северном направлении от существующей застройки;

- п. Южный Склон – восточнее сложившейся жилой территории

Таблица № 1.4.1. Расчет учреждений и объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Темрюкского городского  поселения

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01-89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, | сохраняемая существующая по поселению | требуется запроектиро-вать по поселению | Обеспечен- ность на 1 тыс. постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 61,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс.чел |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (детей от 2 до 7лет) | место | 85% | 3989 | 1435 | 2554 | - |
|  |  |  | обеспечен-ности |  |  |  |  |
| 2. | Средние общеобразовательные школы (детей от 7 до17 лет-100%) | учащиеся | 1-11 кл. 100% | 8454 | 3760 | 4694 | - |
| 3. | Школы - интернаты | учащиеся | по заданию на проектирование | 200 | 200 | 0 | 3,27 |
| 4. | Внешкольные учреждения | учащиеся | 10% | 845 | 200 | 645 | - |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |  |
| 5. | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 30 | 183 | 75 | 108 | - |
|  |  |  | на 10 тыс. населения |  |  |  |  |
| 6. | Стационарные больницы | коек | 13,47 | 823 | 431 | 392 | 13,46 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 7. | Поликлиники, амбулатории без стационара | посещений в смену | 18,15 | 1110 | 1390 | 0 | 22,74 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8. | Аптеки | учрежден. | 1 | 10 | 16 | 0 | - |
|  |  |  | на 6,2 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9. | Станции скорой медицинской помощи | автомоби- лей | 0,1 | 6 | 4 | 2 | 0,1 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 10. | Спортивные залы общего пользования | кв.м. пола | 130 | 794,7 | 756,0 | 38,7 | - |
|  |  |  | на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 11. | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м. зеркала воды | 20 | 1222,6 | 0,0 | 1222,6 | 20 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 12. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 | 119166,8 | 16804,0 | 102363 | 1949,40 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 13. | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 30 | 1834 | 900 | 934 | 30 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 14. | Танцевальные залы | место | 6 | 367 | 0 | 367 | 6 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 15. | Кинотеатры | место | 12 | 734 | 480 | 254 | 12,01 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 16. | Залы аттракционов | кв.м. площади пола | 3 | 183 | 0 | 183 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 17. | Библиотеки | учреждение культуры | 1 | 15 | 2 | 13 | - |
|  |  |  | на 3-5 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 18. | Парк культуры и отдыха | учреждение культуры | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
|  |  |  | на нас.пункт |  |  |  |  |
| 19. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 300 | 18339,0 | 14420,2 | 3918,8 | 300 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел. |  |  |  |  |
| 20. | Рыночные комплексы | кв.м. торговой площади | 40 | 2445,2 | 23284,0 | 0 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел. |  |  |  |  |
| 21. | Предприятия общественного питания | место | 40 | 2445 | 828 | 1617 | 40 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел. |  |  |  |  |
| 22. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 428 | 226 | 202 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 23. | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 3668 | 0 | 3668 | 60 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 24. | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 214 | 0 | 214 | 3,5 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 25. | Бани | место | 7 | 428 | 40 | 388 | 7 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 26. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  |  | на поселение |  |  |  |  |
| 27. | Отделение банка | операцион-ная касса | 0,1 | 6 | 6 | 0 | 0,1 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 28. | Гостиницы | место | 6 | 367 | 200 | 167 | 6 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| 29. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 14,67 | 0,00 | 20,80 | 0,24 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел |  |  |  |  |

1.5. Прогноз изменения доходов населения

С развитием экономики в Темрюкском городском поселении будут расти и доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

2.Памятники истории и культуры

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора;

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Далее приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Темрюкского городского поселения:

1. Городище "Темрюк" (гос. № 4800). Использовать под выпас, производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

2. Поселение "Темрюк 2" (гос. № 1). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

3. Поселение "Темрюк 3" (гос. № 2). Использовать под выпас, производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

4. Поселение "Темрюк 4" (гос. № 4). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

5. Поселение "Темрюк 5" (гос. № 5). Использовать под выпас, производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

6. Курганная группа (3 насыпи, гос. № 4800 В). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

7. Курганная группа (3 насыпи, гос. № 3 У). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

8. Курганная группа (4 насыпи, гос. № 3 Р). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

9. Курганная группа (2 насыпи, гос. № 3 Н). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

10. Курганная группа (2 насыпи, гос. № 3 М). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

11. Курганная группа (11 насыпей, гос. № 3 Б). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

12. Курганная группа (3 насыпи, гос. № 3 И). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

13. Курганная группа (2 насыпи, гос. № 3 Г). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

14. Курганная группа (6 насыпей, гос. № 3 А). №1 - вывести из системы землепользования, производство земляных работ запрещено.

15. Курганная группа (2 насыпи, гос. № 1 Р). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

16. Курганная группа (6 насыпей, гос. № 1 Б). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

17. Курганная группа (4 насыпи, гос. № 1 Д). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

18. Курганная группа (2 насыпи, гос. № 1 А). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

19. Курганная группа (2 насыпи, гос. № 1 И). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

20. Курган (гос. № 4800 Б). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

21. Курган (гос. № 4800 Г). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

22. Курган (гос. № 3 Т). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

23. Курган (гос. № 3 П). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

24. Курган (гос. № 3 О). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

25. Курган (гос. № 3 Л). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

26. Курган (гос. № 3 Ф). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

27. Курган (гос. № 3 З). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

28. Курган (гос. № 3 Ж). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

29. Курган (гос. № 3 К). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

30. Курган (гос. № 3 Е). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

31. Курган (гос. № 3 В). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

32. Курган (гос. № 3 Д). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

33. Курган (гос. № 1 С). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

34. Курган (гос. № 1 М). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

35. Курган (гос. № 1 П). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

36. Курган (гос. № 1 О). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

37. Курган (гос. № 1 Н). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

38. Курган (гос. № 1 В). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

39. Курган (гос. № 1 Е). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

40. Курган (гос. № 1 Ж). Отвод земельных участков, производство земляных работ только по согласованию с госорганами по охране памятников.

41. Курган (гос. № 1 З). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

42. Курган (гос. № 1 Л). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

43. Курган (гос. № 1 К). Производство земляных работ на глубину не более 0.2м.

3. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Проектируемых объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности (ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») на территории Темрюкского городского поселения нет.

Химически опасные объекты.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Химически опасным объектом на территории Темрюкского городского поселения является ОАО «Рассвет», г. Темрюк.

Таблица 3.1.1

| Населенный пункт, имеющий ХОО или рядом расположенный | Наименование и адрес объекта | Наименование и количество опасного вещества (общее и наибольшая емкость) | Зоны заражения, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Темрюк | аммиачная холодильная установка ОАО «Рассвет», г. Темрюк, ул. Советская, 4 | аммиак до 5,0 т | ЗОЗ – 0,345 км; ЗВЗ – 7,0 км | факт. 3,5 т |

При аварии на аммиачной холодильной установке ОАО «Рассвет» в зону возможного заражения попадают:

  - г. Темрюк;

  - ст. Голубицкая;

  - п. Октябрьский.

На расчетный срок данным проектом не предусмотрено строительство новых промышленных химически опасных объектов на территории западной производственной зоны Темрюкского городского поселения.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень пожаровзрывоопасных объектов, расположенных в границах проектирования, представлен далее в таблице:

Таблица 3.1.2

| Наименование и адрес объекта | Наименование и количество опасного вещества (общее и наибольшая емкость) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Площадка нефтебазы Темрюкский филиал ОАО «НК»Роснефть»»-Кубаньпродукт», г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, 42 | Нефтепродукты, до 4400 т | в границах СЗЗ |
| АЗС-54 Темрюкский филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», г. Темрюк, ул. Калинина, 116 | Нефтепродукт, до 80 т | в границах СЗЗ |
| АЗС-128 Темрюкский филиал ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», г. Темрюк, ул. Мороза, 16 | Нефтепродукт, до 80 т | в границах СЗЗ |
| АЗС-8, ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», г. Темрюк, ул. Коллонтай,1-а | Нефтепродукты, до 200 т | в границах СЗЗ |

Возникающие на указанных объектах возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на объектах такого типа (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

-ударная волна;

-тепловое излучение;

-открытое пламя и горящий нефтепродукт.

Предполагается, что в некоторых случаях такие поражающие факторы, как тепловое излучение и ударная волна, по ряду причин (срабатывание противоаварийной защиты, недостаточная интенсивность воздействия, повышенная устойчивость сооружений и др.) не оказывают разрушительного воздействия на оборудование и сооружения или не приводят к поражению персонала. Такие сценарии вместе со случаями отсутствия воспламенения паров СУГ/нефтепродукта отнесены к сценариям аварий без опасных последствий, которые связаны с воспламенением и взрывом.

    - Гидротехнические сооружения.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к чрезвычайной ситуации на территории Темрюкского района, в том числе Темрюкского поселения, нет.

На расстоянии 150 км восточнее г. Темрюк расположена плотина Краснодарского водохранилища. Объем воды в Краснодарском водохранилище колеблется в течение года от 689 до 1100 млн. м3.

Катастрофическое наводнение характеризуется затоплением обширных территорий в пределах одной или нескольких речных систем, временным прекращением производственно-хозяйственной деятельности, изменением жизненного уклада населения, огромными материальными убытками и человеческими жертвами. Катастрофические наводнения повторяются один раз в 100-200 лет и затапливают более 70 % сельхозугодий, города, населенные пункты, промышленные предприятия, дороги, коммуникации.

На территории Темрюкского района существует опасность катастрофического затопления приречных частей территорий Курчанского и Темрюкского поселений вследствие разрушения Краснодарского водохранилища (прорыва плотины). Могут быть разрушены полностью или частично жилые дома (в основном саманные), производственные и непроизводственные объекты, инженерные коммуникации, сельскохозяйственные угодья. Возможны человеческие жертвы, гибель животных, ущерб здоровью людей, огромные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения района.

Наиболее вероятной причиной наводнения может быть разлив реки при обильном выпадении осадков и интенсивном таянии снега. Причиной наводнения может быть повреждение плотины или дамбы. При этом масса воды из водохранилища устремляется вниз по руслу реки, что приводит к резкому изменению ширины, глубины, скорости течения водного потока, который за короткое время заливает прибрежные территории.

В ряде случаев наводнения приводят к оползням, обвалам, селевым потокам.

Масштабы и последствия наводнения зависят от продолжительности, рельефа местности, времени года и погоды, характера почвенного слоя, скорости движения и высоты подъема воды, состава водного потока, степени застройки населенного пункта и плотности проживания населения, состояния гидротехнических и мелиоративных сооружений, точности прогноза и оперативн6ости проведения поисково-спасательных работ в зоне затопления.

При угрозе наводнения управление по делам ГО ЧС Темрюкского района передает сообщения населению Темрюкского поселения посредством уличных громкоговорителей, сирен, радио и телевидения.

При прорыве плотины время движения напорной волны до рассматриваемого населенного пункта – более 6 часов.

Эвакуация населения будет производиться посредством автобусов и личного автотранспорта населения, в сторону ст. Старотитаровской и ст. Вышестеблиевской.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Темрюкского городского поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Пожары в зданиях.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

-пламя и искры;

-повышенная температура окружающей среды;

-токсичные продукты горения и термического разложения;

-дым;

-пониженная концентрация кислорода.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории рекомендуется  произвести на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Аварии на сетях газоснабжения.

На сетях газоснабжения проектируемого поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС г. Темрюк.

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на существующих и проектируемых на расчетный срок ГРП и ШГРП.

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на существующих котельных.

Наиболее частыми причинами аварий на ГРП (ШРП) являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках газораспределительного пункта.

На котельных Темрюкского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания, однако не приведут к крупной аварии с взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

### Транспорт.

Аварии на железнодорожном транспорте.

Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции.

Наиболее опасными авариями являются:

- крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

- крушение товарных поездов, перевозящих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте города;

- нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ;

- крушение пассажирских поездов, которое может произойти в случае неисправности подвижного состава, железнодорожного полотна, диверсионных актов, неисправности оборудования, что приведет к большому числу пострадавших. Общее количество пострадавших может составить до 
70 % от числа перевозимых в поезде пассажиров, из них до 30 % - погибших.

По территории Темрюкского поселения проходит железная дорога Стрелка-Порт Темрюк.

Наиболее вероятным местом аварий является железнодорожная станция Темрюк.

Основная опасность связана с авариями на железнодорожном транспорте, а именно столкновение составов или сход вагонов с рельс, перевозящим опасные грузы.

Наибольшую опасность для Темрюкского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию Темрюк. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для Темрюкского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте в Темрюкского поселения являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина.

При возможной аварии на автотранспорте вблизи любого здания проектируемой территории, и, как следствие, - взрыве облака топливно-воздушной смеси при проливе бензина из бензобака, здания попадают в зону малых повреждений (в радиусе 5,22 метра разбита часть остекления). Люди (случайные прохожие, водитель), не удаленные с места аварии могут попасть в зону повреждения человека волной давления, получить незначительные травмы

- Воздушный транспорт.

Авиационные аварии – это авиапроисшествия, не приведшие к человеческим жертвам, но вызывающие разрушения самолета различной степени. Катастрофа – это авария с человеческими жертвами.

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатация воздушных судов с выработанным ресурсом эксплуатации.

К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. Наиболее опасной и часто встречающейся трагедией на борту самолета являются пожар и взрыв.

При возникновении аварийной ситуации на воздушных судах опасность их падения на проектируемый район отсутствует, но в случае возникновения такой ситуации количество жертв и разрушенных построек будет зависеть от места падения воздушного судна, его загруженности и времени суток.

На территории Темрюкского района аварий на воздушном транспорте не наблюдалось.

- Водный транспорт.

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходят под воздействием ураганов, штормов, туманов, а также по вине людей: капитанов, лоцманов и членов экипажа. Много аварий происходит из-за промахов и ошибок при проектировании и строительстве судов. Половина из них является следствием неумелой эксплуатации. Например, часты столкновения и опрокидывание судов, посадка на мель, взрывы и пожары на борту, неправильное расположение грузов и плохое их крепление.

Основные опасности аварий с выбросами опасных веществ возможны на терминально-перегрузочных комплексах существующего морского порта Темрюк.

На терминально-перегрузочных комплексах порта Темрюк к опасным веществам относятся сжиженные углеводородные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – нефть, дизельное топливо, метанол, мазут, масла пищевые (растительные), горючие пыли – пыли зерновых культур.

Техногенная опасность, внутренне присущая функционально-технологическим элементам промышленного района морского порта «Темрюк», может быть реализована в виде следующих основных опасных воздействий источников чрезвычайных ситуаций:

на терминально-перегрузочных комплексах:

- теплового излучения – при несанкционированном горении функционально обусловленной горючей среды в зданиях, сооружениях и установках производственного назначения, а также при несанкционированном горении горючей среды, образовавшейся в результате аварий с выбросами опасных веществ (воспламеняющихся газов, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости);

- механических воздействий воздушной ударной волны – при взрывах горючей среды, образовавшейся в результате в результате аварий с выбросами опасных веществ (воспламеняющихся газов, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие пыли);

- загрязнения окружающей среды – при авариях с выбросом нефти и нефтепродуктов;

- механических воздействий строительных конструкций зданий и сооружений – при авариях с обрушением зданий, сооружений;

на общепортовых сооружениях:

- теплового излучения – при несанкционированном горении функционально обусловленной горючей среды в зданиях, сооружениях и установках производственного назначения;

- механических воздействий строительных конструкций зданий и сооружений – при авариях с обрушением зданий, сооружений;

на сооружениях железнодорожного транспорта:

- механических воздействий транспортных средств – при транспортных авариях (крушения и аварии грузовых поездов, транспортные аварии на мостах, на железнодорожных переездах);

- теплового излучения – при пожарах на транспортных средствах, а также при несанкционированном горении горючей среды, образовавшейся в результате транспортных аварий с выбросами опасных веществ (воспламеняющихся газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей);

- механических воздействий воздушной ударной волны – при взрывах горючей среды, образовавшейся при транспортных авариях с выбросом опасных веществ (воспламеняющихся газов, легковоспламеняющиеся жидкостей);

- токсического действия АХОВ – при транспортных авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ;

- загрязнения окружающей среды – при транспортных авариях с выбросом нефти и нефтепродуктов;

- механических воздействий строительных конструкций сооружений – при авариях с транспортных сооружений;

на предприятиях и сооружениях инженерного обеспечения:

- теплового излучения – при несанкционированном горении функционально обусловленной горючей среды в зданиях, сооружениях и установках производственного назначения, а также при несанкционированном горении горючей среды, образовавшейся в результате аварий с выбросами опасных веществ (воспламеняющихся газов, легковоспламеняющихся жидкостей);

- механических воздействий воздушной ударной волны – при взрывах горючей среды, образовавшейся в результате аварий с выбросами опасных веществ (воспламеняющихся газов, легковоспламеняющихся жидкостей);

- загрязнения окружающей среды – при авариях с выбросом нефти и нефтепродуктов;

- механических воздействий строительных конструкций зданий и сооружений – при авариях с обрушением зданий, сооружении.

Основная опасность выхода из строя электроэнергетических и коммунальных систем обусловлена значительным материальным ущербом при остановке технологических процессов.

Опасность представляют также разливы нефти при авариях танкеров:

- наиболее вероятный разлив. Обычно наиболее частыми авариями, связанными с разливами нефти, являются небольшие аварии во время перегрузочных работ на терминалах по отгрузки нефти в порту.

- максимально возможный разлив. Оценка максимально возможного объема разлива нефти выполняется путем нахождения максимального объема разливов нефти среди всех возможных вариантов разливов (продолжительный разлив нефти в порту, аварии танкеров при столкновении, посадке на мель в зоне операционной ответственности порта и др.).

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на химически опасных объектах

В связи с тем, что территория Темрюкского района попадает в зону поражения СДЯВ при авариях на ХОО, ж/д и автотранспорте, то для населения предусматривается резерв СИЗ (противогазы марки ГП-7, ГП-7В с дополнительным патроном ДПГ-3, или противогазы – универсальная защита ВК) из расчета 100% + 5% на подгонку по штатам военного времени для населения и обслуживающего персонала, а также пункты выдачи указанных средств, т.е102637 противогазов.

Для профилактики аварийных ситуаций на ХОО необходимо:

-	обеспечить строжайший контроль и неукоснительное выполнение мер безопасности;

-	снизить запасы опасных веществ на ХОО до минимально возможных (количество определяется на дальнейших стадиях проектирования);

-	при эксплуатации объекта проводить инструктаж людей о действиях во время химического заражения территории.

При возникновении аварийной ситуации на ХОО, население попадающее в зону действия поражающих факторов должны быть эвакуированы из зоны заражения по направлениям (путям) эвакуации.

Службы ГОЧС организуют спасательные работы и ликвидацию последствий аварии, обеспечивая проведение комплекса работ:

-	химическую, пожарную и медицинскую разведку;

-	оценку необходимости проведения мер противопожарной безопасности;

-	оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасных зон;

-	специальную обработку людей, одежды, местности, строений;

-	полную ликвидацию последствий аварии.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на пожароопасных(ПОО) и взрывоопасных объектах(ВОО)

Предлагается осуществление следующих мер, направленных на снижение риска аварий на ПОО и ВОО:

-	составление организационно-технических мероприятий на год, в котором планируется выполнение работ, направленных на повышение промышленной безопасности (модернизация техники и оборудования, реконструкция, строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда);

-	составление пожарно-технических мероприятий;

-	составление ежеквартальных планов по организации охраны труда;

-	разработка мероприятия по обеспечению безаварийной и безопасной работы в осенне-зимний и паводковый период;

-	организация контроля над выполнением вышеперечисленных мероприятий, за состоянием охраны труда, за выполнением пожарной безопасности;

-	составление плана мероприятий по снижению или исключению воздействия вредных и опасных производственных факторов на работающих и окружающую среду;

-	систематическое проведение обучения работников методам, способам, средствам обеспечения безопасности производственного процесса и вопросам охраны труда (в том числе проведение вводных инструктажей, обучение и проверка знаний по ОТ, повышение квалификации и переподготовка кадров) и обеспечение периодической проверки знаний;

-	проведение лицензирование видов деятельности и работы, представляющей особую и повышенную опасность;

-	обеспечение всех подразделений нормативными документами, справочными и учебно-агитационными пособиями (ГОСТ, СНиП, правила, нормы, инструкции) в области промышленной безопасности;

-	проведение совещаний по охране труда, технике безопасности и соблюдению технологических регламентов в части безопасного ведения производственного процесса с отчетами руководителей и специалистов рассмотренных объектов.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на объектах ЖКХ

Мероприятия по предупреждению пожаров в жилых и общественных зданиях

В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков, независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним, допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий следует подвергать огнезащитной обработке, качество которой должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25%.

Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

Населению Темрюкского района необходимо знать правила поведения людей на пожаре.

Первичные очаги возгорания целесообразно тушить с использованием воды, огнетушителей, засыпать песком или землей, а также применять другие подручные средства (плотную ткань, лучше мокрую, и т.д.).

Следует помнить, что вода не всегда может быть использована для тушения огня. Нельзя тушить водой горючие жидкости (это только расширит очаг пожара), электрические провода.

Когда для ликвидации возгораний нельзя использовать воду, применяют огнетушащие пены.

Огнетушащая пена – это смесь газа с жидкостью. Пузырьки газа могут образовываться в результате химических процессов или механического смешения газа с жидкостью. Чем меньше размеры образующих пузырьков и сила поверхностного натяжения пленки жидкости, тем более устойчива пена. При небольшой плотности (0,1-0,2 г/см) пена растекается по поверхности горючей жидкости, изолируя ее от пламени. В итоге прекращается поступление паров в зону горения при одновременном охлаждении поверхности жидкости.

Огнетушители углекислотные (ОУ) используются для тушения загорания различных веществ и материалов при температуре окружающего воздуха от  минус 25 до плюс 50°С, а также электрооборудования под напряжением. Емкость баллонов – 2, 5 и 8 л. Заряд углекислотных огнетушителей по весу необходимо проверять один раз в три месяца. Потеря массы не должна превышать 10%.

Зарядку огнетушителей производят в специальных мастерских. Срок их действия на 5 лет меньше, чем порошковых огнетушителей.

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) применяются для тушения загораний жидких и твердых веществ и материалов, за исключением щелочных и щелочноземельных материалов и их сплавов, а также для тушения загораний электрооборудования под напряжением. Используются при температуре от плюс 5 до плюс 50°С. Емкость баллона – 5 и 10 л, длина струи – от 3 до 4,5 м, продолжительность действия – от 20 до 45 секунд.

При тушении твердых веществ и предметов пенными огнетушителями направляют струю в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз.

Огнетушители порошковые применяются при тушении телевизоров, даже включенных в сеть. При этом следует покрыть порошком всю поверхность.

При возникновении возгорания не следует открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода вспыхнет сильнее. По этой же причине надо очень осторожно открывать дверь в комнату, где возникло возгорание – пламя может полыхнуть навстречу.

При тушении огня собственными силами, населению необходимо всеми способами защищаться от дыма – использовать противогазы с гопкалитовым патроном или дополнительной насадкой ДПГ-1 (для защиты от окиси углерода), за неимением противогазов – дышать через мокрую тряпку, по задымленным коридорам пробираться на четвереньках или ползком.

Для вызова подразделений пожарной охраны в телефонных сетях населенных пунктов установлен единый номер – «01». При вызове пожарной команды необходимо указать точный адрес, место и характер возгорания. Нужно немедленно оповестить соседей об опасности. Затем, перекрыв газ (в газифицированном помещении) и отключив электричество, взяв документы и наиболее ценные вещи, быстро покинуть помещение и здание.

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения связаны в основном с осуществлением своевременной реконструкции и капитального ремонта сетей ЖКХ, а также принятием специальных программ по указанным проблемам.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные природные явления

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, относятся:

•	землетрясения;

•	ураганные ветры;

•	пыльные бури;

•	ливневые дожди (снегопады);

•	подъем уровня грунтовых вод;

•	подтопления территории;

•	оползни;

•	катастрофические затопления.

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе строительства в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

•	землетрясения – весьма опасная категория;

•	ураганные ветры – умеренно опасная категория;

•	подтопления территории – умеренно опасная категория;

•	наводнения – весьма опасная категория;

•	оползни – опасная категория.

Метеорологические опасности

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Ураганы, бури, штормы являются одним из самых мощных сил стихии, вызывающих значительные разрушения и потери. Ураганный ветер со скоростью свыше 33 м/с, может снести легкие и разрушить даже прочные строения, оборвать провода и завалить столбы линий электропередачи и связи, сломать и выворотить с корнями деревья, затопить суда, повредить транспортные магистрали, вызывает возникновение пыльных и снежных бурь и затопление местности. Возможно возникновение вторичных очагов пожаров в зонах разрушений, а также гибель и поражение людей и животных. Людям, попавшим в зону урагана, поражение наносится в результате их переброски по воздуху (швыряния), ударов и придавливания летящими предметами и обрушивающимися конструкциями.

На морях ураган может сопровождаться сильным волнением и образованием нагонных волн в устьях рек. Ураган, проходя над морем, формирует мощные облака, которые могу стать источником катастрофических ливней, которые, в свою очередь, вызывают наводнения, селевые потоки и оползни.

Разрушительная сила ураганного ветра зависит от скорости и плотности движущегося атмосферного воздуха.

Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок принимаются по указаниям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» а для Краснодарского края дополнительно по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки».

Вновь проектируемые здания и сооружения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в целом и отдельные их конструкции рассчитываются на основное и особое (включающее сейсмическое 8 бальное воздействие) сочетания нагрузок:

•	по расчетному значению давления ветра составляет – 45,0 Кгс/м2 - III ветровой район, в соответствии;

•	по расчетному значению веса снегового покрова – 45 Кгс/м2 - I снеговой район.

Таким образом, на территории Темрюкского городского поселения основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- локальные вооруженные конфликты и развертывания широкомасштабных боевых действий с применением оружия массового поражения;

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах (аварии на АЗС, нефте- и газопроводах);

- аварии на гидротехнических сооружениях (Краснодарское водохранилище);

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства (пожары в зданиях, аварии на АГРС, ГРП, котельных, на сетях тепло-, водо-, электроснабжения);

- аварии на железнодорожном и автотранспорте;

- терроризм;

- опасные природные явления (землетрясения, оползни, подтопления, затопление);

- метеорологические опасности (ураганные ветры, бури, штормы, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях, критические повышения температуры атмосферного воздуха в летний период).

- Мероприятия по защите населения и территории от опасных природных явлений

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

– Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

– организация водостоков.

– Защита от опасных физико-геологических процессов:

– понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

– защита от подтопления,  затопления и заболачиваемости;

– противоэрозионные мероприятия;

– противооползневые мероприятия;

– защита от ветровой дефляции;

– устранение просадочных, набухающих, засоленных, органо-минеральных свойств грунтов.

– Берегозащитные сооружения.

– Благоустройство водоемов.

– Благоустройство прибрежной территории.

– Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

– Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, оползни, осовы, подтопление, затопление, заболачиваемость, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

- Защита от опасных физико-геологических процессов

Дренирование территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

На данной территории строительство не рекомендуется. При необходимости строительства рекомендуются следующие мероприятия:

– дренаж, биодренаж (посадка влаголюбивых насаждений);

– противоэрозионные мероприятия;

– закрепление склонов при подрезке;

– гидроизоляция, гидрофобизация фундаментов;

– строительство на свайных фундаментах и насыпных грунтах;

– антисейсмические мероприятия.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются барражирующим эффектом дорог, дамб, насыпей.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита территорий от подтопления, затопления и заболачиваемости

Защита от подтопления должна включать:

– локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

– водоотведение;

– утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

– систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления и заболачивания включает:

– руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

– дренажные системы.

– создание водопропускных сооружений;

– строительство подпорных стен;

– берегоукрепление;

– осушительные мероприятия.

Сооружения, регулирующие поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях, следует рассчитывать на расчетный расход поверхностных вод, поступающих на эти территории (дождевые и талые воды, временные и постоянные водотоки), принимаемый в соответствии с классом сооружений инженерной защиты.

В целях защиты от подтопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по регулированию поверхностного стока, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих оврагов, устройство подпорных стен с регулируемым стоком, засыпки мелких оврагов и балок с устройством дренажей, агролесомелиорация.

Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Противоэрозионные мероприятия

Выполнение противоэрозионого регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирования склонов, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод по водоотводным канавам вдоль подпорных стен.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Противооползневые мероприятия

Территория абразионного уступа характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты до массового строительства со значительными капиталовложениями.

Инженерная защита включает берегозащитные сооружения и мероприятия: волнозащитные, волногасящие, пляжеудерживающие и специальные. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

Если берегозащитные сооружения выполняют функции противооползневой, противообвальной и других видов инженерной защиты, то устойчивость такого сооружения следует устанавливать исходя из условия устойчивости всего склона с учетом всех действующих нагрузок и воздействий.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

– изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

– регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

– предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

– агролесомелиорация;

– закрепление грунтов (в том числе армированием);

– устройство удерживающих сооружений.

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты.

На побережье оползни происходят вследствие нарушения устойчивости склона по следующим причинам:

– потери осадочными отложениями упора у основания склона, в результате абразии;

– изменения физико-механического состояния грунтов из-за переувлажнения (атмосферные осадки, насыщение отложений морской водой при шторме и т.д.);

– увеличения гидродинамического давления подземных вод или развития суффозии;

– увеличения нагрузки на склон вследствие возведения сооружений.

На территории происходит активное развитие оползней первого и исключительно редко второго типа.

На освоенных прибрежных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

– регулирование отвода поверхностных стоков и талых вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

– отвода поверхностных вод;

– строительства закрепляющих подпорных сооружений сложной конструкции (подпорных стен на буронабивных сваях в сочетании со срезкой верхней части оползневого склона;

– агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

При освоении оползней III категории сложности может быть выполнен относительно несложный комплекс противооползневых мероприятий. В этом случае строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в основном из железобетонных подпорных стен, иногда с применением свай, в зависимости от мощности оползневого тела.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, устройстве берегоукрепительных сооружений, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Защита от ветровой дефляции

Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения, высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.

Устранение просадочных свойств грунтов

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ - на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

К типичным специфическим грунтам отнесены:

– Просадочные грунты. При строительстве на таких грунтах необходимо применение мероприятий, направленных на уменьшение влияния просадочных свойств грунтов на здания и сооружения.

– Набухающие грунты. При строительстве на таких грунтах необходимо применение мероприятий, направленных на уменьшение набухающих свойств грунтов.

– Засоленные грунты. При строительстве на таких грунтах необходимо применение мероприятий, направленных на уменьшение влияния засоленных свойств грунтов на здания и сооружения.

– Органо-минеральные грунты. При проектировании и строительстве на таких грунтах необходимо учитывать особенности строительства на слабых и биогенных грунтах.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных, набухающих, засоленных, органо-минеральных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″.

- Мероприятия по защите населения и территории от метеоро-логических опасностей

Защита от ураганов

Для защиты территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района от ураганов предусматривается в расчетах проектируемых зданий и сооружений учитывать ветровую нагрузку, а также возможные сочетания нагрузок, принятых по указаниям СНиП 2.01.07-85*.

Население Темрюкского городского поселения Темрюкского района должно быть обучено действиям при ураганах и смерчах. Для этого регулярно проводятся различные формы обучения (лекции, семинары и т.п.), наглядную агитацию, разъяснительные мероприятия с использованием СМИ и т.д. Эта работа, в случае возникновения урагана, позволит свести к минимуму число человеческих жертв.

При угрозе надвигающегося урагана, гидрометеослужба за несколько часов до начала стихийного бедствия, как правило, подает предупреждение. С получением сигнала о надвигающейся опасности население Темрюкского района приступает к неотложным работам по повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС.

С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями или щитами. С целью уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий открываются. Все вещи с балконов, лоджий и подоконников убираются.

Из легких построек (летних кафе, ларьков, киосков) люди переводятся в прочные здания.

После окончания активной фазы стихийного бедствия начинаются аварийно-спасательные и восстановительные работы.

Защита от ливневых дождей

Для защиты территории Темрюкского городского поселения  Темрюкского района от ливневых дождей, в населенных пунктах предусмотрена организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков

Защита от снегопадов

Для защиты территории и населения Темрюкского городского поселения Темрюкского района от снегопадов необходимо:

- разработать и утвердить план привлечения инженерной техники для ликвидации снежных заносов.

- руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

- обеспечить выделение инженерной техники и рабочей силы на расчистку снежных заносов на закрепленные участки, улицы, жилой фонд, производственные объекты;

- своими приказами закрепить водителей и снегоуборочную технику за определенными участками по расчистке снежных заносов;

- создать необходимый запас топлива, материалов, продуктов питания и товаров первой необходимости для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения.

- комиссиям по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при длительном продолжении снегопадов необходимо дополнительно мобилизовать снегоуборочную технику и трудовые ресурсы на предприятиях станицы независимо от форм собственности.

- отделу внутренних дел на период снегопадов организовать патрулирование усиленных нарядов милиции для обеспечения охраны общественного порядка и оказание помощи пострадавшим.

- ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, осуществлять контроль за работой снегоуборочной техники по очистке от снежных заносов дорог, улиц, и подъездных путей, для бесперебойной работы автотранспорта.

- отделу образования Темрюкского городского поселения Темрюкского района, директорам образовательных учреждений заблаговременно провести с учащимися занятия по программе ОБЖ, о правилах поведения в период угрозы и возникновения интенсивных снегопадов.