Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0318300008821000300

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0318300008821000300 |
| Наименование объекта закупки | Строительство внутриквартальной канализационной сети (ул. Мира, ул. Куйбышева, ул. Советская, пер. Гаражный) в г. Темрюке |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Размещение осуществляет | Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Контактная информация |  |
| Организация, осуществляющая размещение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Ответственное должностное лицо | Кинах Н. А. |
| Адрес электронной почты | torgitemryuk@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 8(86148) 5-48-78 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | БО: № 0330113621180000301 от 23.06.2021 Заказчик: Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района ИНН: 2352038000 Место нахождение: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Почтовый адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Контактный телефон: +7 (861-48) 4-42-04 Адрес электронной почты: torgi-tem@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Заводовская Елена Ивановна Контрактный управляющий: Казакова Марина Викторовна |
| Информация о процедуре закупки |  |
| Дата и время начала подачи заявок | Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение |
| Дата и время окончания подачи заявок | 16.07.2021 09:00 |
| Место подачи заявок | РТС-тендер |
| Порядок подачи заявок | Согласно Приложению 1 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» к извещению о проведении электронного аукциона |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 16.07.2021 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Условия контрактов |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2988580.44 Российский рубль |
| Идентификационный код закупки | 213235203800023520100100300014221414 |
| Требования заказчиков |  |
| 1 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта/ Максимальное значение цены контракта | 2988580.44 Российский рубль |
| Финансовое обеспечение закупки |  |
| Всего:; Оплата за 2021 год; Оплата за 2022 год; Оплата за 2023 год; Сумма на последующие годы. 2988580.44; 2988580.44; 0.00; 0.00; 0.00. |
| Финансирование за счет бюджетных средств |  |
| Российский рубль. Код бюджетной классификации; Всего:; Оплата за 2021 год; Оплата за 2022 год; Оплата за 2023 год; Сумма на последующие годы. 99205026910110200414; 2988580.44; 2988580.44; 0.00; 0.00; 0.00. |
| Источник финансирования | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Мира, ул.Куйбышева, ул.Советская, пер.Гаражный |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с момента заключения контракта по 30 сентября 2021 года |
| Обеспечение заявок |  |
| Требуется обеспечение заявок |  |
| Размер обеспечения заявок | 29885.80 Российский рубль |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Согласно Приложения № 2 «Порядок предоставления обеспечения заявок» к извещению о проведении электронного аукциона |
| Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800 "Номер лицевого счёта" 05183011360 "БИК" 010349101 |
| Обеспечение исполнения контракта |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | Согласно Приложения № 3 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств» к извещению о проведении электронного аукциона. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. Информация о банковском сопровождении контракта - Не установлена |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800 "Номер лицевого счёта" 05183011360 "БИК" 010349101 |
| Обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Требуется обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 29885.80 Российский рубль |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств | Согласно Приложения № 3 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств» к извещению о проведении электронного аукциона. |
| Платежные реквизиты | «Номер расчетного счета» 03232643036511011800 «Номер лицевого счета» 05183011360 «БИК» 010349101 |
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |  |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |  |
| Объект закупки |  |
| Российский рубль |  |
| Наименование товара, работы, услуги по КТРУ; Код позиции; Характеристики товара, работы, услуги; Заказчик; Единица измерения; Количество; Цена за ед.изм.; Стоимость. Наименование; Значение; Единица измерения. Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)(1ПП10-1, 1ПП10-2); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 28.; 2465.27; 69027.56. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 18.92298.; 7663.72; 145020.42. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 1.864699.; 60232.29; 112315.09. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 3.60629.; 332071.58; 1197546.42. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 72.91025.; 62.72; 4572.93. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.5005.; 42345.13; 21193.74. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 8.; 2935.04; 23480.32. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(применительно - футляры); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 1.190883.; 20681.79; 24629.59. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 1; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 1.892298.; 46863.72; 88680.12. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.0096.; 240961.46; 2313.23. Люки чугунные: тяжелыеС (Люк Т (С250)-К1-60); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 14.; 7441.10; 104175.40. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 0.038863.; 78666.08; 3057.20. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.207916.; 7669.44; 1594.60. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.028.; 69520.71; 1946.58. Люк С (В125)-К1-60; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 14.; 8770.19; 122782.66. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(Прим. МС2, МС5, МС6) (Сейсмика 8 баллов); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.43932.; 23644.61; 10387.55. Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 4 мм; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Метр; 100.6.; 3421.22; 344174.73. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 7.15.; 16711.81; 119489.44. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 1; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 0.207916.; 46882.25; 9747.57. Непредвиденные затраты; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Рубль; 58599.79.; 1.00; 58599.79. Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой, класса SN 8 для наружных систем безнапорной канализации, DN160 SN8; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Метр; 715.; 618.42; 442170.30. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 0.022451.; 70431.61; 1581.26. Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 0.9792.; 7845.52; 7682.33. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 39.28925.; 62.85; 2469.33. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 400 мм; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 1.006.; 45275.70; 45547.35. Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Стальные канализационные лестницы-стремянки марки: С1-00, С1-01, С1-02); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.088.; 131554.89; 11576.83. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2; 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 0.169037.; 60212.97; 10178.22. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Дополнителные отверстия, не учтенные расценкой); 42.21.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Сто штук; 0.05.; 52797.60; 2639.88. |
| Итого: 2988580.44 Российский рубль |  |
| Преимущества и требования к участникам |  |
| Преимущества | Не установлены |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 1. Требования в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 ФЗ-44 к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся объектом закупки, и перечень предоставляемых документов (или копий таких документов): Не установлены. 2. Установлены единые требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ (п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма). 2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Установлено |
| Ограничения | 1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Перечень прикрепленных документов | 1 Дополнительная информация и документы |

28.06.2021

15:32 МСК