Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0318300008822000033

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0318300008822000033 |
| Наименование объекта закупки | Строительство наружного освещения по ул. Шапова в г. Темрюке |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Размещение осуществляет | Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Контактная информация |  |
| Организация, осуществляющая размещение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Ответственное должностное лицо | Мойса И. О. |
| Адрес электронной почты | torgitemryuk@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 8(86148) 5-48-78 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | Заказчик: Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района ИНН 2352038000 Место нахождение: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Почтовый адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Контактный телефон: +7 (861-48) 4-42-04 Адрес электронной почты: torgi-tem@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Заводовская Елена Ивановна Контрактный управляющий: Казакова Марина Викторовна |
| Информация о процедуре закупки |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | 21.02.2022 09:00 |
| Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 21.02.2022 |
| Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 22.02.2022 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Условия контрактов |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1773353.38 Российский рубль |
| Идентификационный код закупки | 223235203800023520100100330024222414 |
| Требования заказчиков |  |
| 1 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1773353.38 Российский рубль |
| Финансовое обеспечение закупки |  |
| Всего:; Оплата за 2022 год; Оплата за 2023 год; Оплата за 2024 год; Сумма на последующие годы. 1773353.38; 1773353.38; 0.00; 0.00; 0.00. |
| Финансирование за счет бюджетных средств |  |
| Российский рубль. Код бюджетной классификации; Всего:; Оплата за 2022 год; Оплата за 2023 год; Оплата за 2024 год; Сумма на последующие годы. 99205037010180210414; 1773353.38; 1773353.38; 0.00; 0.00; 0.00. |
| Источник финансирования | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Краснодарский край, Темрюкский район, г.Темрюк, ул.Шапова |
| Срок исполнения контракта, срок исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта | С момента заключения контракта по 31 мая 2022 года |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | согласно приложению 3 к извещению |
| Обеспечение заявки |  |
| Требуется обеспечение заявки |  |
| Размер обеспечения заявки | 17733.53 Российский рубль |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии | согласно приложения 4 к извещению |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800 "Номер лицевого счёта" 05183011360 "БИК" 010349101 "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| Обеспечение исполнения контракта |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | согласно приложению 5 к извещению |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800 "Номер лицевого счёта" 05183011360 "БИК" 010349101 "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| Обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Требуется обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 17733.53 Российский рубль |
| Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению | согласно приложению 5 к извещению |
| Платежные реквизиты | «Номер расчетного счета» 03232643036511011800 «Номер лицевого счета» 05183011360 «БИК» 010349101 "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |  |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |  |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Объект закупки |  |
| Российский рубль |  |
| Наименование товара, работы, услуги; Код позиции по КТРУ; Характеристики товара, работы, услуги; Заказчик; Единица измерения; Количество; Цена за единицу измерения; Стоимость позиции. Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Переключатели: переменного тока 2ПП-250; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 0.1.; 1616.70; 161.67. Переключатели: пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 363.44; 363.44. Прибор или аппарат; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 781.03; 781.03. GSM антенна ОВЕН АНТ 2; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 730.65; 730.65. Модуль Кулон-Ц; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Комплект; 1.; 96876.83; 96876.83. Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Штука; 1.; 3771.55; 3771.55. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПР. EASY9 3П+H 20кА 400В =S= (max 78); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Штука; 1.; 13055.19; 13055.19. Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп, номинальный ток 40А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Штука; 1.; 1008.87; 1008.87. Реле времени: недельное AT3-7R; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Штука; 1.; 2522.81; 2522.81. Фотореле ФР-75А; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Штука; 1.; 647.93; 647.93. Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Комплект; 1.; 104036.69; 104036.69. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 2271.15; 2271.15. УПЗ-16-а; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 1294.87; 1294.87. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Сто штук; 0.01.; 35069.00; 350.69. Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно CS10.3)); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Штука; 1.; 358.40; 358.40. Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Сто штук; 0.02.; 97821.50; 1956.43. ЗП6, ЗП2М; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Килограмм; 0.325.; 154.15; 50.10. Детали крепления стальные (У106); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Килограмм; 9.6.; 103.03; 989.09. Хомуты стальные, стяжки; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Килограмм; 0.03.; 85.67; 2.57. Зажим плашечный; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.01.; 14130.00; 141.30. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бой от разбора фундаментов опор); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 1.44.; 29.44; 42.39. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 6.; 876.52; 5259.12. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.937.; 228.95; 214.53. Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 6.; 1364.23; 8185.38. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 6.; 2457.63; 14745.78. Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 114.; 782.56; 89211.84. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 1.14.; 97149.88; 110750.86. Galad Победа LED-151-ШБ1/К150; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 19.; 10389.15; 197393.85. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 19.; 1967.65; 37385.35. Непредвиденные затраты; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Рубль; 34771.64.; 1.00; 34771.64. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 6.; 1445.16; 8670.96. Детали крепления стальные (У106); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 45.6.; 103.02; 4697.71. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 19.; 4257.60; 80894.40. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 1.; 2320.79; 2320.79. Прибор или аппарат; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 781.03; 781.03. Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 10А; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 1377.33; 1377.33. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 1181.82; 1181.82. Контактор модульный из двух нормально-открытых контактов по 20 А с катушкой управления 220 В; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 1738.27; 1738.27. Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 15668.23; 15668.23. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 562.65; 562.65. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16-660; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Километр;^тысяча метров; 0.005.; 239190.00; 1195.95. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 0.05.; 7553.40; 377.67. Прибор или аппарат; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 1.; 781.03; 781.03. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 0.24.; 9666.54; 2319.97. Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 0.18.; 29723.94; 5350.31. Короб GPC 35; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 24.; 909.92; 21838.08. Детали крепления стальные (У-1, У-4); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 13.6.; 103.05; 1401.48. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.13.; 73626.69; 9571.47. ЗП6, ЗП2М; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 9.75.; 155.21; 1513.30. Хомуты стальные, стяжки; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 5.59.; 98.35; 549.78. Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.04.; 5973.25; 238.93. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 0.08.; 9666.50; 773.32. Зажим плашечный; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.26.; 14095.88; 3664.93. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.39.; 35089.05; 13684.73. Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна (прим.ES-1500); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.13.; 97796.77; 12713.58. УПЗ-16-а; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 26.; 1295.31; 33678.06. Бугель тип I (КС-089-1) (прим. NC20); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 4.; 358.72; 1434.88. Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70 (применительно 4ПКТп(б)-1-16/25; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Комплект; 2.; 2519.72; 5039.44. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Километр;^тысяча метров; 0.0194.; 192158.76; 3727.88. Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 2.; 1184.39; 2368.78. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (планировка лишнего грунта); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 0.018.; 42748.33; 769.47. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 0.19.; 18795.58; 3571.16. Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 (100 мх300 мм); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 0.3.; 3862.33; 1158.70. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Километр;^тысяча метров; 0.0306.; 192142.48; 5879.56. Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Условная единица; 0.3.; 321.13; 96.34. Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Кубический метр; 1.8.; 563.08; 1013.54. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Условная единица; 0.3.; 9531.67; 2859.50. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Условная единица; 0.0054.; 101340.74; 547.24. Устройство постели при одном кабеле в траншее; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Условная единица; 0.3.; 8170.00; 2451.00. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.937.; 228.95; 214.53. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР; Тысяча кубических метров; 0.00486.; 50748.97; 246.64. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 1.44.; 60.66; 87.35. Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.937.; 120.64; 113.04. Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.26.; 5968.38; 1551.78. Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.02.; 5973.50; 119.47. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 0.04.; 9666.50; 386.66. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.04.; 73607.00; 2944.28. ЗП6, ЗП2М; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 5.; 155.18; 775.90. Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.04.; 97789.25; 3911.57. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 3.; 5756.24; 17268.72. УПЗ-16-а; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 2.; 1295.51; 2591.02. Хомуты стальные, стяжки; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 63.32.; 98.41; 6231.32. Зажим плашечный; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.04.; 14098.25; 563.93. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.12.; 35090.67; 4210.88. Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно CS10.3)); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 4.; 357.76; 1431.04. Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (сталь полосовая 4х25 мм оцинкованная); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.001618.; 147669.96; 238.93. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 0.52.; 9666.54; 5026.60. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5-660; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Километр;^тысяча метров; 0.095.; 26192.11; 2488.25. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 0.02.; 14451.50; 289.03. Сталь круглая оцинкованная диаметром 18 мм (применительно); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.15435.; 147617.49; 22784.76. Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм (применительно); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.0647.; 147618.55; 9550.92. Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Километр;^тысяча метров; 0.58.; 155368.86; 90113.94. Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Условная единица; 12.5.; 1258.38; 15729.75. Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Кубический метр; 0.4.; 11766.85; 4706.74. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Километр;^тысяча метров; 0.58.; 65440.97; 37955.76. Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 0.16.; 9666.56; 1546.65. Детали крепления стальные (У-1, У-4); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 27.2.; 103.00; 2801.60. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 (прим.616); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.02.; 73607.00; 1472.14. ЗП6, ЗП2М; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 2.5.; 155.18; 387.95. Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.08.; 5973.38; 477.87. УПЗ-16-а; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 2.; 1295.51; 2591.02. Хомуты стальные, стяжки; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Килограмм; 31.66.; 98.39; 3115.03. Зажим плашечный; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.04.; 14098.25; 563.93. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.06.; 35090.67; 2105.44. Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна (прим.ES-1500); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.02.; 97821.50; 1956.43. Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 12.; 16464.37; 197572.44. Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,7 м3; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 8.; 2406.52; 19252.16. Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 13.; 16464.38; 214036.94. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 6.; 8136.38; 48818.28. Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 (прим. Р71); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.02.; 35069.50; 701.39. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 13.; 4119.78; 53557.14. Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП); 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Сто штук; 0.08.; 5973.38; 477.87. УПЗ-16-а; 42.22.22.110; АДМИНИСТРАЦИЯ ТГП ТР.; Штука; 2.; 1295.51; 2591.02. |
| Итого: 1773353.38 Российский рубль |  |
| Преимущества и требования к участникам |  |
| Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 1. Требования в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 ФЗ-44 к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся объектом закупки, и перечень предоставляемых документов (или копий таких документов): Не установлены. 2. Установлены единые требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ (п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма). 2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Установлено |
| Ограничения | Не установлены |
| Перечень прикрепленных документов | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование НМЦК.rar Проект контракта 1 Проект контракта.rar Описание объекта закупки 1 Описание объекта закупки.rar Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Приложение 5 Требования к содержанию заявки на участие в закупке.docx Дополнительная информация и документы 1 Приложение 5 Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств.docx 2 Приложение 4 Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке.docx 3 Приложение 6 Инструкция по заполнению заявки.docx |

11.02.2022 17:24 (МСК)