# Приложение № 3 # к постановлению администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района # от 11.08.2020 № 678

# Введение

Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства распределительного газопровода низкого давления от жилого дома №21 до жилого дома №27, газопроводы-вводы по ул. Садовой СОНТ "Стимул" в г. Темрюке Краснодарского края, является базовым градостроительным документом, который разрабатывается в соответствии с генеральным планом Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Проект планировки является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана населенного пункта – отдельного района, микрорайона, квартала. В нем уточняются объекты градостроительного проектирования, для которых составляются проекты застройки.

Проект планировки разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Данным проектом планировки территории решаются вопросы:

- уточнения и проектирования красных линий и линий регулирования      застройки;

- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и инженерного обеспечения;

Проект планировки территории решает только принципиальные вопросы размещения строительства.

Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру красных линий, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а также используется при разработке инвестиционно - градостроительных паспортов территорий и объектов.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схема территориального планирования муниципального образования Темрюкский район;

-  Генеральный план Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края

- Правила землепользования и застройки Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Проект разработан на основе топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «ПГС»  в 2017 г.

Исходные данные:

Проект планировки территории для строительства распределительного газопровода низкого давления от жилого дома №21 до жилого дома №27, газопроводы-вводы по ул. Садовой СОНТ "Стимул" в г. Темрюке Краснодарского края  разработана на основании:

-  задания на разработку градостроительной документации;

- постановление администрации Муниципального образование Темрюкского городского поселения №488 от 17.04.2017года

- заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия №78-19-1236/18 от 13.02.2018; №78-19-1235/18 от 13.02.2018г

- Технический отчет по результатам инженерно – геодезическим изысканиям для подготовки проектной документации выполненный ООО «ПГС» г. Темрюк.

- Отчет инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации выполненный МУП МО ТР АиГ г. Темрюк 2016г.

-Проектная документация выполненная ООО «Газстройпром» г. Темрюк в 2017г.

# Цели и задачи проекта планировки

Цель работы – выделение элементов планировочной структуры и установление зон планируемого размещения объектов путем подготовки стандартного пакета градостроительных документов по планировке территории.

Проект разработан в составе и объеме, предусмотренном положением о порядке разработки, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в составе основной части, подлежащей утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Сведения об объекте и его краткая характеристика

Проект планировки территории для строительства распределительного газопровода низкого давления от жилого дома №21 до жилого дома №27, газопроводы-вводы по ул. Садовой СОНТ "Стимул" в г. Темрюке Краснодарского края, расположенного в границах кадастрового квартала 23:30:1203007,  планируется к размещению на территории субъекта Российской Федерации Краснодарского края. Согласно административному делению Краснодарского края, территория объекта изысканий расположена в границах города Темрюка в северо - западной части на территории зоны садоводческих (дачных товариществ), Темрюкского района, Краснодарского края.

Сведения о размещении объекта на территории

Проектируемый земельный участок размещен на территории Темрюкского городского поселения, Темрюкского района, Краснодарского края и формируется на базе сложившейся планировочной структуры города.

В настоящее время проектируемая территория представляет собой участок в сложившейся застройки территории северо-западной города Темрюка.

Территория рассматриваемого объекта расположена в границах земель населенных пунктов.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 1

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь полосы отвода под строительство газопровода | М2 | 337 |
| 2 | Площадь санитарно – защитной зоны газопровода | М2 | 338 |
| 3 | Протяженность газопроводной сети | м | 83 |

Межевание территории

Проект межевания выполнен в системе МСК 23 (местная система координат для Краснодарского края).

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности границ муниципальных образований и других административно-территориальных образований, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.

Межевание объектов землеустройства проводится:

1) как технический этап реализации утверждённых проектных решений о местоположении границ объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих объектов землеустройства;

- как мероприятия по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их местоположении путём согласования границ на местности;

- как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов землеустройства при наличии в государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить положение границ на местности с точностью межевания объектов землеустройства (проведённая работа позволит в дальнейшем внести в государственный земельный кадастр упомянутые выше необходимые сведения).

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки

Согласно всероссийскому классификатору видов разрешенного использования земельных участков, формируемый земельный участок относится п.3.1.1- Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).

Исполняющий обязанности заместителя главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района 								М.В. Казакова