|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 31.10.2016 г. №1341. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» в сфере водоснабжения  и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2017-2025 годы

Раздел I

Общие положения

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы        МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» в сфере водоснабжения  и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2017-2025 годы (далее – техническое задание) подготовлено на основании:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года       № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Утвержденных схем водоснабжения и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района  постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района  от 17 октября 2016 года № 1286 «Об утверждении  схем водоснабжения и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края».

2. Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» в сфере водоснабжения  и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2017-2025 годы.

Раздел II

Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1. Целью разработки и реализации инвестиционной программы является реконструкция, развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района.

2. Результатом реализации инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством».

3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

развитие системы водоснабжения и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района, направленное на удовлетворение потребностей граждан и организаций в услугах водоснабжения и водоотведения на период с 2017 года до  2025 года;

обеспечение подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

повышение надёжности и безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

достижение сбалансированности системы водоснабжения и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей;

обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения территории районов перспективной застройки Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергозатрат при реализации основной деятельности;

снижение потерь воды;

повышение эффективности деятельности МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» в сфере водоснабжения  и водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Раздел III

Требования к разработке инвестиционной программы

1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013    № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Разработке подлежат:

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сроки ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

сведения об объёме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

расчёт эффективности инвестирования средств, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период её срока действия;

планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2. Разработке подлежат перечни мероприятий, направленных на:

подключение объектов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения, приведённых в приложениях к настоящему техническому заданию;

повышение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, повышение надёжности водоснабжения и водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, приведённых в приложениях к настоящему техническому заданию;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности существующих объектов централизованной системы водоснабжения, приведённых в приложениях  к настоящему техническому заданию;

снижение удельных расходов электрической энергии, приведённых в приложениях к настоящему техническому заданию;

защиту централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, приведённых в приложениях к настоящему техническому заданию.

Раздел IV

Источники финансирования инвестиционной программы

1. Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района  мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, финансируются за счёт:

1) тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

2) тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

3) индивидуального тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

4) тарифа на водоотведение;

5) тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения;

6) индивидуального тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения.

Раздел V

Заказчик и разработчик инвестиционной программы

- Заказчик инвестиционной программы  - администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

2) Разработчик инвестиционной программы МУП Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством».

инвестиционной программы.

Раздел VI

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района

| № п/п | Объект, планируемый к подключению | Адрес объекта | № разрешения на строительство | Площадь объекта кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | г. Темрюк, ул. Гоголя, 68 /Щорса, 4 | RU 23531101-1339 | 300 |
| 2. | Торговый павильон | г. Темрюк, ул. Декабристов/ул. Октябрьская, 9-г/187 | RU 23531101-1378 | 124,9 |
| 3. | Многоквартирный жилой дом | г. Темрюк, ул. Шевченко, 40-А | RU 23531101-1381 | 9380 |
| 4. | Продолжение строительства офиса с магазином | г. Темрюк, ул. Калинина, квартал 187, № 2 | RU 23531101-1417 | 579,9 |
| 5. | Магазин | г. Темрюк, ул. Ленина, 155 | RU 23531101-1418 | 1490,1 |
| 6. | Торговый комплекс | г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 35/2 | RU 23531101-1421 | 10275 |
| 7. | Здание тяжелой атлетики | г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 55Г | RU 23531101-1444-2015 | 253,6 |
| 8. | Сторожка | Темрюкский район, западнее г. Темрюка | RU 23531101-1458-2015 | 15,0 пл. застр |
| 9. | Ферма | Темрюкский район, западнее г. Темрюка | RU 23531101-1459-2015 | 120,4 |
| 10. | Хозблок | Темрюкский район, западнее г. Темрюка | RU 23531101-1460-2015 | 14,8 |
| 11. | Пропускной пункт | г. Темрюк, порт Темрюк | RU 23531101-1462-2015 | 239,40 пл. застр |
| 12. | Магазин | г. Темрюк, ул. Калинина/ ул. Маяковского | 23-RU23-531101-1464-2015 | 71,2 |
| 13. | Магазин | г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 29 | 23-RU23-531101-1465-2015 | 115 |
| 14. | Реконструкция весовой в кафе | г. Темрюк, ул. Яна Фабрициуса, 1 /1 | 23-531101-1499-2015 | 177,79 |
| 15. | Жилой дом со встроено-пристроенным помещением пункта общественного питания | г. Темрюк, ул. Терлецкого, 3 | 23-531101-1500-2015 | 133,07 |
| 16. | Магазин | г. Темрюк, ул. Краснодарская, 55/1 | 23-531101-1509-2015 | 73,2 |
| 17. | Административно-бытовое здание | г. Темрюк, ул. Чуянова, 19-а | 23-531101-1514-2015 | 224,5 |
| 18. | Двухэтажный жилой дом со встроенным магазином | г. Темрюк, ул. 27 Сентября, 128/1 | 23-RU23531101-1518-2015 | 219,17 |
| 19. | Жилой дом со встроенно-пристроенным помещением магазина | г. Темрюк, ул. Таманская, 75 | 23-RU23531101-1521-2015 | 97,46 |
| 20. | Жилой дом | г. Темрюк, ул. Правобережная, 9/1 | 23-RU531101-1527-2015 | 220,4 |
| 21. | Часовня | г. Темрюк, ул. Бувина | 23-RU23531101-1529-2015 | 85,1 |
| 22. | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (1 этап) | г. Темрюк, ул. 27 Сентября (район ДК) | 23-RU23531101-1531-2015 | 223,75 |
| 23. | Жилой дом со встроенно-пристроенным магазином | г. Темрюк, ул. Черноморская, 20/1 | 23-RU23531101-1534-2015 | 282,89 |
| 24. | Магазин | г. Темрюк, ул. Анджиевского | 23-RU531101-1540-2015 | 180,03 |
| 25. | Магазин | г. Темрюк, ул.27 Сентября, 188/2 | 23-RU23531101-1542-2015 | 1402,6 |
| 26. | Выставочная площадка | г. Темрюк, ул. Мороза, 16/1 | 23-RU23531101-1544-2015 | площ.застр. 640 |
| 27. | Здание розничной торговли, кафе | г. Темрюк, ул. Бувина, 143-а | 23-RU23531101-1547-2015 | 357,21 |
| 28. | Магазин | г. Темрюк, ул. Мороза, 39-Б | 23-RU531101-1551-2015 | 1371,9 |
| 29. | Автомойка, СТО | г. Темрюк, Мороза, 39-Б | 23-RU531101-1552-2015 | 392,47 |
| 30. | Склад | г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, 1 | 23-RU23531101-1554-2015 | 783,58 |
| 31. | Склад № 1 | г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, 1 | 23-RU23531101-1555-2015 | 306,2 |
| 32. | Склад № 2 | г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, 1 | 23-RU23531101-1556-2015 | 347,49 |
| 33. | Многоквартирный жилой дом литера "Б,Б1,Б2,б", реконструкция с увеличением габаритов в части квартиры № 7 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 50 | 23-RU23531101-1557-2016 | 55,47 |
| 34. | Торговый павильон | г. Темрюк, ул. Ленина | 23-RU23531101-1558-2016 | 28 |
| 35. | Строительство ремонтной площадки | г. Темрюк, Порт Темрюк | 23-RU23531101-1563-2016 | 354 |
| 36. | Магазин | г. Темрюк, в районе автозаправки "ТНК" | 23-RU23531101-1571-2016 | 427 |
| 37. | Склад | г. Темрюк, ул. Западная, 19 | 23-RU23531101-1573-2016 | 1406,4 |
| 38. | Склад № 1 | г. Темрюк, ул. Западная, 19 | 23-RU23531101-1574-2016 | 1422,7 |
| 39. | Многоквартирный жилой дом, реконструкция с увеличением габаритных размеров в части квартиры № 2 | г. Темрюк, пер. Цветочный, 14 | 23-RU23531101-1582-2016 | 178,2 |
| 40. | Жилой комплекс из 8-ми 5-этажных домов "Магнит" | г. Темрюк, ул. Анджиевского, 3Г | 23-RU23531101-1584-2016 | 1010 |
| 41. | Реконструкция двухквартирного жилого дома в части квартиры № 2 | г. Темрюк, ул. Гагарина, 173 | 23-RU23531101-1589-2016 | площадь квартиры- 100,8 |
| 42. | Лодочный кооператив "Янтарь"(третья очередь строительства): Эллинг № 13 | г. Темрюк, ул. Морская, 11 | 23-RU23531101-1590-2016 | 121,68 |
| 43. | Реконструкция двухквартирного жилого дома в части квартиры № 3 | г. Темрюк, ул. Володарского, 39/ ул. Ленина,27 | 23-RU23531101-1591-2016 | площадь квартиры- 401,5 |
| 44. | Административное здание | Темрюкский район, в 3,5 км. от г. Темрюка, порт Темрюк | 23-RU23531101-1595-2016 | 54 |
| 45. | Бригадный дом №1; Бригадный дом № 2 | Темрюкское городское поселение, на побережье Азовского моря, в 12км северо-восточнее г. Темрюка | 23-RU23531101-1596-2016 | 263,74 |
| 46. | Кафе | г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 83-а | 23-RU23531101-1597-2016 | 211,4 |
| 47. | Магазин | г. Темрюк, ул. Калинина, квартал 184, №1 | 23-RU23531101-1600-2016 | 524,3 |
| 48. | Магазин | г. Темрюк, автодорога Темрюк-Южный Склон КМ 2+100 (+200 справа от дороги) | 23-RU23531101-1601-2016 | 121,7 |
| 49. | Реконструкция гаражей в магазин | г. Темрюк, ул. Октябрьская, квартал № 40, участок № 1 | 23-RU23531101-1602-2016 | 53,2 |
| 50. | Жилой дом | г. Темрюк, ул. Коллонтай, 6/2 | 23-RU23531101-1603-2016 | 115,0 пл. застр. |
| 51. | Реконструкиця встроенных помещений сберкассы с увеличением габаритов многоквартирного жилого дома | г. Темрюк, ул. Мира, 72б | 23-RU23531101-1604-2016 | 121,68 |
| 52. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1611-2016 | 111,7 |
| 53. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1612-2016 | 111,7 |
| 54. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1613-2016 | 111,7 |
| 55. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1614-2016 | 111,7 |
| 56. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1615-2016 | 111,7 |
| 57. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1616-2016 | 111,7 |
| 58. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1617-2016 | 111,7 |
| 59. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1618-2016 | 111,7 |
| 60. | Многофункциональное здание | г. Темрюк, ул. Морская | 23-RU23531101-1619-2016 | 111,7 |
| 61. | Мотель с магазином | г. Темрюк, ул. Республиканская, 4-а | 23-RU23531101-1621-2016 | 460,47 |
| 62. | Специализированный безалкогольный бар | г. Темрюк, ул. Мороза, 31-а | 23-RU23531101-1628-2016 | 49,78 |
| 63. | Реконструкция жилого дома в жилой дом со встроенным магазином | г. Темрюк, ул. Бувина, 171 | 23-RU23531101-1630-2016 | 146,7 |
| 64. | Торгово-офисный центр | г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 5 | 23-RU23531101-1631-2016 | 1104,22 |
| 65. | Магазин | г. Темрюк, ул. Мороза | 23-RU23531101-1637-2016 | 497,4 |

Исполняющий обязанности главы

# Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                              В.Д.Шабалин