ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Конкурсной документации

**АКТ**

**о состоянии общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Темрюк,**

**ул. Мира, дом № 72-б, являющегося объектом конкурса**

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **ул. Мира, дом № 72-б (ЛОТ № 14)**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет данных

3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом, типовая

4. Год постройки: - 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 40%

6. Степень фактического износа: 40%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:  
нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания: нет

18. Строительный объем: нет данных куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 422,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 281,5 - кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 141,3 кв. м

20. Количество лестниц: 1 - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): Нет данных кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: данных нет - кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, цокольные этажи, чердаки, технические подвалы): данных нет - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет данных

1. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наимено­вание конструк­тивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Тип: ленточный  Материал: Бутовый камень | Хорошее |
| Подвал | Наличие: нет  Пол:  Площадь (кв. м): |  |
| Фасад | Толщина стен: 0,47  Материал стен: кирпич  Площадь (без площадей всех оконных и дверных проемов) (кв. м): 414,98 | Хорошее |
| Крыша | Тип: скатная  Материал покрытия (кровли): шифер  Площадь кровельного покрытия (кв. м): 378 | Хорошее |
| Электроснабжение | Наличие: Да  Внутридомовые сети | Хорошее |
| Холодное водоснабжение | Наличие: Да - центральное  Внутридомовые сети | Хорошее |
| Водоотведение (канализация) | Магистральная  Внутридомовые сети | Хорошее |
| Газоснабжение | Наличие: Да - Центральное (сетевой природный газ)  Внутридомовые сети | Хорошее |
| Теплоснабжение для целей отопления и вентиляции | Наличие: Да, Центральное  Внутридомовые сети | Хорошее |
| 1 | 2 | 3 |
| Теплоснабжение для целей горячего водоснабжения | Наличие: Да, Центральное  Внутридомовые сети | Хорошее |

Ведущий специалист отдела

по вопросам жилищно-коммунального комплекса

администрации Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Е.В.Ковальчук

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района В.Д.Шабалин