## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________________ | [11 empty] | _______________________________
"____" _____________ 200_ г. | [11 empty] | "____" _______________200_ г.
Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-Т5-11 г.Темрюк
Основание: проект 045-10-01-ТП
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________248,792 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________16,121 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________141,46 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм08-01-102-01 | Демонтаж шкафа управления и регулирования | шкаф | 3 | 160.62 | 96.66 |  |  | 481.85 | 191.85 | 290 |  | 7.3 | 21.9
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 |  |  | 63.95 | 4.98 |  |  |  |  | 14.93 |  | 0.8 | 2.4
2 | ТЕРм08-02-144-04 | Отсоединение жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 | 100 шт. | 0.28 | 44.94 |  |  |  | 12.58 | 12.58 |  |  | 5.13 | 1.44
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  | 44.94
3 | ТЕРм08-02-147-01 | Демонтаж кабелей до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.03 | 154.34 | 123.86 |  |  | 4.63 | 0.91 | 3.72 |  | 3.48 | 0.1
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  | 30.49 | 9.35 |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.942 | 0.03
4 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 3 | 366.3 | 193.33 | 45.07 |  | 1098.9 | 383.7 | 579.99 | 135.21 | 14.6 | 43.8
[5 empty] | 127.9 | 9.95 |  |  |  |  | 29.85 |  | 1.6 | 4.8
5 | ТЕРм08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1700х1100 | шт. | 2 | 483.34 | 89.32 | 362.33 |  | 966.68 | 63.38 | 178.64 | 724.66 | 3.49 | 6.98
[5 empty] | 31.69 | 4.11 |  |  |  |  | 8.22 |  | 0.66 | 1.32
6 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 5 | 10.76 | 2.41 | 0.45 |  | 53.8 | 39.5 | 12.05 | 2.25 | 0.87 | 4.35
[5 empty] | 7.9 | 0.12 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.02 | 0.1
7 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 15 | 45.87 | 12.52 | 12.06 |  | 688.05 | 319.35 | 187.8 | 180.9 | 2.43 | 36.45
[5 empty] | 21.29 | 0.74 |  |  |  |  | 11.1 |  | 0.1 | 1.5
8 | ТЕРм08-01-061-01 | Предохранитель | шт. | 1 | 29.74 | 5.48 | 14.36 |  | 29.74 | 9.9 | 5.48 | 14.36 | 1.13 | 1.13
[5 empty] | 9.9 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.05 | 0.05
9 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.4 | 1542.4 | 1083.67 | 165.99 |  | 616.96 | 117.1 | 433.47 | 66.39 | 34.4 | 13.76
[5 empty] | 292.74 | 248.04 |  |  |  |  | 99.22 |  | 24.3 | 9.72
10 | ТЕРм08-02-412-07 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 150 | 100 м | 0.06 | 360.63 | 72.5 | 59.21 |  | 21.64 | 13.74 | 4.35 | 3.55 | 26.9 | 1.61
[5 empty] | 228.92 | 3.73 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.6 | 0.04
11 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.34 | 126.52 | 9.67 | 49.96 |  | 43.02 | 22.74 | 3.29 | 16.99 | 7.86 | 2.67
[5 empty] | 66.89 | 0.5 |  |  |  |  | 0.17 |  | 0.08 | 0.03
12 | ТЕРм08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 0.4 | 107.84 | 19.34 | 40.76 |  | 43.14 | 19.1 | 7.74 | 16.3 | 5.61 | 2.24
[5 empty] | 47.74 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.16 | 0.06
13 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.06 | 578.95 | 412.85 | 64.48 |  | 34.74 | 6.1 | 24.77 | 3.87 | 11.6 | 0.7
[5 empty] | 101.62 | 31.16 |  |  |  |  | 1.87 |  | 3.14 | 0.19
14 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции под оборудование | т | 0.0508 | 13461.22 | 532.53 | 12383.82 |  | 683.83 | 27.68 | 27.05 | 629.1 | 62.2 | 3.16
[5 empty] | 544.87 | 21.65 |  |  |  |  | 1.1 |  | 3.48 | 0.18
15 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.03 | 1362.06 | 70.85 | 1129.52 |  | 40.86 | 4.85 | 2.13 | 33.88 | 19 | 0.57
[5 empty] | 161.69 | 2.36 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.38 | 0.01
16 | ТЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 8 | 100 м | 0.03 | 815.23 | 51.51 | 592.67 |  | 24.46 | 5.13 | 1.55 | 17.78 | 20.1 | 0.6
[5 empty] | 171.05 | 1.37 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.22 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4844.88 | 1237.61 | 1762.03 | 1845.24 |  | 141.46
[11 empty] | 168.37 |  |  | 20.44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32209.98 | 14190.44 | 10299.06 | 7720.48 |  | 141.46
[11 empty] | 1930.53 |  |  | 20.44
Накладные расходы | [8 empty] | 15314.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 10409.67
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итого Поз. 1-5, 7-16 НР 95% ФОТ; СП 65% ФОТ | [8 empty] | 56735.12 |  |  |  |  | 137.11
20.34
Итого Поз. 6 НР 95% ФОТ; СП 50% ФОТ | [8 empty] | 1199.45 |  |  |  |  | 4.35
0.1
Итого | [8 empty] | 57934.57 |  |  |  |  | 141.46
20.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7720.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 10299.06
ФОТ | [8 empty] | 16120.97
Накладные расходы | [8 empty] | 15314.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 10409.67
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 57934.57 |  |  |  |  | 141.46
20.44
Раздел 2. Стоимость материалов не учтенных цеником
17 | Прайс "Кубаньэлектрощит" | Панель распределительного щита ЩО70-1-02 | шт | 2 | 16949.15 |  | 16949.15 |  | 33898.31 |  |  | 33898.31
18 | Прайс "Кубаньэлектрощит" | Панель распределительного щита ЩО70-1-32 | шт | 1 | 26610.17 |  | 26610.17 |  | 26610.17 |  |  | 26610.17
19 | Прайс "Кубаньэлектрощит" | Панель торцовая ЩО70-1-95 | шт | 2 | 1161.02 |  | 1161.02 |  | 2322.03 |  |  | 2322.03
20 | Прайс "Витязь-Электрощит | Шкаф автоматического управления уличным освещением ШУ-20 (01) | шт | 1 | 19237.29 |  | 19237.29 |  | 19237.29 |  |  | 19237.29
21 | Прайс "ЭТМ" | Щит с монтажной панелью 1400х650х2895 | шт | 1 | 6132.2 |  | 6132.2 |  | 6132.2 |  |  | 6132.2
22 | Прайс "ЭТМ" | Счетчик электроэнергии 5-10А кл.т.0,5S ЦЭ 6850М | шт | 5 | 6975.42 |  | 6975.42 |  | 34877.12 |  |  | 34877.12
23 | Прайс "ЭТМ" | Трансформатор тока 150/5 Т-0,66 | шт | 3 | 279.66 |  | 279.66 |  | 838.98 |  |  | 838.98
24 | Прайс "ЭТМ" | Трансформатор тока 400/5 Т-0,66 | шт | 3 | 279.66 |  | 279.66 |  | 838.98 |  |  | 838.98
25 | Прайс "ЭТМ" | Трансформатор тока 100/5 Т-0,66 | шт | 9 | 279.66 |  | 279.66 |  | 2516.95 |  |  | 2516.95
26 | Прайс "ЭТМ" | Предохранитель резьбовой ПРС-10-6, 10А, Iпл=6А | шт | 1 | 124.58 |  | 124.58 |  | 124.58 |  |  | 124.58
27 | Прайс "ЭТМ" | Кабель ВВГ-1,0 4х35 мм2 | Км | 0.006 | 428813.56 |  | 428813.56 |  | 2572.88 |  |  | 2572.88
28 | Прайс "ЭТМ" | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ 7х2,5 мм2 | Км | 0.04 | 67881.36 |  | 67881.36 |  | 2715.25 |  |  | 2715.25
29 | Прайс "ЭТМ" | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ 5х2,5 мм2 | Км | 0.04 | 52627.12 |  | 52627.12 |  | 2105.08 |  |  | 2105.08
30 | Прайс "ЭТМ" | Труба гофрированная ПВХ Д.32 | М | 40 | 11.44 |  | 11.44 |  | 457.63 |  |  | 457.63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 135247.45 |  |  | 135247.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 148772.2 |  |  | 148772.2
Итоги по разделу 2 Стоимость материалов не учтенных цеником :
Итого Поз. 17-30 | [8 empty] | 135247.45 |  |  | 135247.45
Всего с учетом "Транспортно-заготовительно-складские расходы МАТ=10%" | [8 empty] | 148772.2 |  |  | 148772.2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 148772.2
Итого по разделу 2 Стоимость материалов не учтенных цеником | [8 empty] | 148772.2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 140092.33 | 1237.61 | 1762.03 | 137092.69 |  | 141.46
[11 empty] | 168.37 |  |  | 20.44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 180982.18 | 14190.44 | 10299.06 | 156492.68 |  | 141.46
[11 empty] | 1930.53 |  |  | 20.44
Накладные расходы | [8 empty] | 15314.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 10409.67
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 57934.57 |  |  |  |  | 141.46
20.44
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 148772.2
Итого | [8 empty] | 206706.77 |  |  |  |  | 141.46
20.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 156492.68
Машины и механизмы | [8 empty] | 10299.06
ФОТ | [8 empty] | 16120.97
Накладные расходы | [8 empty] | 15314.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 10409.67
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4134.14
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 210840.91
НДС 18% | [8 empty] | 37951.36
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 248792.27 |  |  |  |  | 141.46
20.44
|  | Составил Васина Л.Е. |  |  |  |  | Проверил