Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0318300008821000418

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0318300008821000418 |
| Наименование объекта закупки | Строительство КТПН-250 кВа, ул. Привольная, строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера Т-7, ул. Бувина-Семеноводческий (инв. № 160) опора № 181/10 до проектируемой КТПН, г. Темрюк |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| Размещение осуществляет | Уполномоченный орган МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Контактная информация |  |
| Организация, осуществляющая размещение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, УЛ ЛЕНИНА, 65 |
| Ответственное должностное лицо | Кинах Н. А. |
| Адрес электронной почты | torgitemryuk@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 8(86148) 5-48-78 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | БО: № 0330113621180000398 от 09.08.2021 Заказчик: Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района ИНН: 2352038000 Место нахождение: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Почтовый адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 48 Контактный телефон: +7 (861-48) 4-42-04 Адрес электронной почты: torgi-tem@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Заводовская Елена Ивановна Контрактный управляющий: Казакова Марина Викторовна |
| Информация о процедуре закупки |  |
| Дата и время начала подачи заявок | Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение |
| Дата и время окончания подачи заявок | 01.10.2021 09:00 |
| Место подачи заявок | РТС-тендер |
| Порядок подачи заявок | Согласно Приложению 1 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» к извещению о проведении электронного аукциона |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 01.10.2021 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Условия контрактов |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2291799.32 Российский рубль |
| Идентификационный код закупки | 213235203800023520100100370034222414 |
| Требования заказчиков |  |
| 1 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта/ Максимальное значение цены контракта | 2291799.32 Российский рубль |
| Финансовое обеспечение закупки |  |
| Всего:; Оплата за 2021 год; Оплата за 2022 год; Оплата за 2023 год; Сумма на последующие годы. 2291799.32; 2291799.32; 0.00; 0.00; 0.00. |
| Финансирование за счет бюджетных средств |  |
| Российский рубль. Код бюджетной классификации; Всего:; Оплата за 2021 год; Оплата за 2022 год; Оплата за 2023 год; Сумма на последующие годы. 99205028410510580414; 156499.32; 156499.32; 0.00; 0.00; 0.00. 992050284105S2640414; 2135300.00; 2135300.00; 0.00; 0.00; 0.00. |
| Источник финансирования | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Краснодарский край, г.Темрюк, ул. Привольная, ул. Бувина-Семеноводческий |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с момента заключения контракта по 20 декабря 2021 года |
| Обеспечение заявок |  |
| Требуется обеспечение заявок |  |
| Размер обеспечения заявок | 22917.99 Российский рубль |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Согласно Приложения № 2 "Порядок представления обеспечения заявок" к извещению о проведении электронного аукциона |
| Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800 "Номер лицевого счёта" 05183011360 "БИК" 010349101 "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| Обеспечение исполнения контракта |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | Согласно Приложения № 3 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств» к извещению о проведении электронного аукциона. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта" 03232643036511011800 "Номер лицевого счёта" 05183011360 "БИК" 010349101 "Наименование кредитной организации" Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Номер корреспондентского счета" 40102810945370000010 |
| Обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Обеспечение гарантийных обязательств не требуется |  |
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |  |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |  |
| Объект закупки |  |
| Российский рубль |  |
| Наименование товара, работы, услуги по КТРУ; Код позиции; Характеристики товара, работы, услуги; Заказчик; Единица измерения; Количество; Цена за ед.изм.; Стоимость. Наименование; Значение; Единица измерения. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 1.024.; 917.90; 939.93. Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (компл); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Комплект; 1.; 4779.27; 4779.27. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 0.6496.; 5602.86; 3639.62. Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.03822.; 80063.32; 3060.02. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.00594.; 74063.97; 439.94. Траверсы стальные (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.6414.; 108327.94; 69481.54. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.057304.; 7847.79; 449.71. Провод медный для заземления (кг); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Килограмм; 15.84.; 396.99; 6288.32. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.00988.; 89056.68; 879.88. Изготовление и установка пункта разбивочной сети: деревянного столба, пня (оформленного под столб) трубки на бетоне (на глубину до 0,7 м): категория грунта 2 (1знак); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Знак; 22.; 2129.99; 46859.78. Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 63.; 467.19; 29432.97. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.078.; 3079.74; 240.22. Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи: категория сложности 2 (1 км); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Километр;^тысяча метров; 0.952.; 6764.56; 6439.86. Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 18.; 1692.48; 30464.64. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.078.; 3975.00; 310.05. Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Преход к ценам 1 кв. 2020 СМР=7,16; 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.206592.; 15893.55; 3283.48. Детали закладные, вес до 1 кг (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.2066.; 116841.05; 24139.36. Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм (кг); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Килограмм; 6.356.; 249.70; 1587.09. Армирование подстилающих слоев и набетонок (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.0048.; 8437.50; 40.50. Детали крепления стальные (У-1, стяжки г-1) (кг); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Килограмм; 64.2.; 100.50; 6452.10. Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.0048.; 79141.67; 379.88. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 25 мм2 (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.00024.; 1000000.00; 240.00. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Километр;^тысяча метров; 0.952.; 28844.17; 27459.65. Хомуты стальные (кг) И; 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Килограмм; 37.2.; 96.00; 3571.20. При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 12.5.; 4512.74; 56409.25. Зажим анкерный (СИП): PA 2000 (100 шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.18.; 142068.22; 25572.28. Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х95-20 (1000 м); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Километр;^тысяча метров; 3.15.; 135655.43; 427314.60. Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 (применительно Р-3) (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 1.; 349.10; 349.10. Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.01.; 10000.00; 100.00. Зажим соединительный: СВС-70-3 (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 96.; 262.70; 25219.20. Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,7 м3 (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 10.; 1260.04; 12600.40. Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 0.5.; 11480.30; 5740.15. Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 18.; 3247.71; 58458.78. Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 18.; 16720.30; 300965.40. Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 (100 шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.63.; 7629.90; 4806.84. Зажим соединительный: CD150 (Применительно) (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 40.; 289.91; 11596.40. ЗП-1 (кг); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Килограмм; 4.2.; 151.40; 635.88. Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 2.; 5630.52; 11261.04. Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 4.; 16719.76; 66879.04. Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 2.; 8479.64; 16959.28. Установка разъединителей: вручную (компл); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Комплект; 2.; 2314.92; 4629.84. Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 (шт.); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 2.; 29551.74; 59103.48. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.08766.; 26925.74; 2360.31. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.04836.; 16345.95; 790.49. Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 6.; 16721.39; 100328.34. Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 13.9.; 432.35; 6009.67. Сталь круглая оцинкованная диаметром 18 мм (применительно) (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.228.; 143987.68; 32829.19. Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм (применительно) (т); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 0.0237.; 143905.91; 3410.57. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тысяча кубических метров; 0.082824.; 37789.17; 3129.85. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг); 132.5184.; 48.00; 6360.88. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.01.; 47066.00; 470.66. Непредвиденные затраты; 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Рубль; 44936.51.; 1.00; 44936.51. Трансформаторная подстанция КТП - ВВ-250/10/0,4 + Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 (шт.) ПЗ=615000/1,2/4,12; 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 1.; 701736.96; 701736.96. Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 1.; 17920.16; 17920.16. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 1.26.; 912.25; 1149.44. Устройство основания под фундаменты: песчаного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Преход к ценам 1 кв. 2020 СМР=7,16; 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 1.566.; 287.17; 449.71. Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 2.; 2435.03; 4870.06. Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 2.; 1183.65; 2367.30. Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (шт); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Штука; 1.; 909.21; 909.21. Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Условная единица; 0.0064.; 167159.38; 1069.82. Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Преход к ценам 1 кв. 2020 СМР=7,16; 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 1.723.; 551.20; 949.72. Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3); 42.22.22.120; АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА.; Кубический метр; 0.89.; 326.40; 290.50. |
| Итого: 2291799.32 Российский рубль |  |
| Преимущества и требования к участникам |  |
| Преимущества | Не установлены |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 1. Требования в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 ФЗ-44 к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся объектом закупки, и перечень предоставляемых документов (или копий таких документов): Не установлены. 2. Установлены единые требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ (п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма). 2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Установлено |
| Ограничения | 1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Перечень прикрепленных документов | 1 Дополнительная информация и документы |

21.09.2021

13:03